### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 8/2025

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Badań Materiałowych |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT/ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| L.P. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8, 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Ewelina Kiwała – Kierownik laboratorium, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Laboratorium, tel. (17)7856155, ewelina.kiwala@solvera.pl Solvera Gawel Technology S.A. Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego Łąka 260E, 36-004 Łąka Weryfikator: Małgorzata Stępniak –Kierownik laboratorium, tel.(81) 7491039, malgorzata.stepniak@wp.pl Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Członkostwo w Klubie POLLAB |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Liczba uczestników – około 40 (akredytowanych i nieakredytowanych) |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badanie twardości Vickersa [HV 10] wg normy PN-EN ISO 6507-1:2024-04 |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Oczekiwana wartość: 520 - 620 [HV 10]. |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Potencjalnymi źródłami błędów w odniesieniu do metody badań jest: - przygotowanie próbek do badania -nieprawidłowość wskazań przyrządów pomiarowych. |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Koordynator odpowiednio zabezpieczy próbki do badań na etapie dystrybucji. Własności próbek nie ulegną zmianie przy właściwym ich zabezpieczeniu w czasie dystrybucji. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Próbki do uczestników badań zostaną rozesłane w tym samym czasie, czas realizacji badań jest taki sam dla wszystkich uczestników. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany numer kodowy, nieznany pozostałym Uczestnikom. Wyniki badań przekazane przez uczestników badań do koordynatora i weryfikatora traktowane będą jako poufne i zostaną zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | W celu zgłoszenia uczestnictwa w badaniach biegłości należy przesłać zgłoszenie do koordynatora (e-mailem) do dnia 17.10.2025 r. Przystąpienie do niniejszego programu jest jednoznaczne z jego akceptacją i z deklaracją unikania zmowy i nie fałszowania wyników badań. Koordynator przekaże uczestnikom próbki o sprawdzonej jednorodności wraz z instrukcją badań i formularzem wyników badań w terminie do 31.10.2025 r. Badania należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 6507-1:2024-04, Instrukcją badań biegłości. Wymagane jest aby obiekty do badania biegłości traktowane były w taki sam sposób jak standardowe próbki do badań wykonywanych w danym laboratorium. W razie jakichkolwiek niejasności w trakcie wykonywania badań w ramach niniejszego programu zaleca się kontakt z koordynatorem w celu uzyskania wyjaśnień. Wyniki badań należy przesłać na adres do koordynatora i weryfikatora w terminie do 28.11.2025 r. |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | - termin przesłania zgłoszeń: 17.10.2025 r. - termin przekazania próbek: 31.10.2025 r. - termin wykonania badań: 01.11-28.11.2025 r. - ostateczny termin przesłania wyników do koordynatora i weryfikatora: 28.11.2025 r. - data opracowania sprawozdania z badań biegłości: do 19.12.2025 r. |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Próbki do badań należy przygotować zgodnie z instrukcją przekazaną każdemu uczestnikowi wraz z obiektem do badań. Wyniki pomiarów wraz z niepewnością należy zamieścić w tabeli 1 formularza „Sprawozdanie z badań biegłości”. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Jednorodność materiału do badań sprawdzono poprzez wykonanie badania twardości Vickersa [HV 10] wg PN-EN ISO 6507-1:2024-04 na 5 próbkach pobranych z różnych miejsc prętów, przez dwóch badających, w laboratorium posiadającym akredytację dla tej metody. Stabilność próbek do badań będzie badana po otrzymaniu wyników od wszystkich uczestników na podstawie wyników badań twardości na 5 sztukach. Jednorodność i stabilność zostanie oceniona zgodnie z ISO 13528:2022. |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Formularz sprawozdania z badań, w którym należy umieścić wyniki badań stanowi załącznik do Instrukcji badań biegłości, która będzie przekazana uczestnikom wraz z próbkami. Wyniki badań powinny być przedstawione wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru. |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z wytycznymi norm PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10, ISO 13528:2022. Wartość przypisana xpt zostanie wyznaczona z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej wg algorytmu A. Niepewność wartości przypisanej u(xpt) będzie wyznaczona wg normy ISO 13528:2022, w celu ewentualnego uwzględnienia tego parametru w ocenie rezultatów działania uczestników. Zostanie sprawdzone spełnienie granicznego warunku dla wartości u(xpt) wg normy ISO 13528:2022. Do ocen wyników poszczególnych uczestników zostanie zastosowany wskaźnik z-score. . |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Niepewność wartości przypisanej u(xpt) zostanie wyliczona z wyników uczestników zgodnie z pkt.7.7 normy ISO 13528:2022. Wyposażenie badawczo-pomiarowe musi być nadzorowane metrologicznie zgodnie z wymaganiami i posiadać aktualne świadectwo wzorcowania. |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Do ocen wyników poszczególnych uczestników zostanie zastosowany wskaźnik z-score. Kryteria oceny są następujące: - ¦z¦  2 –wynik zadawalający - 2 < ¦z¦ <3 –wynik wątpliwy - ¦z¦ 3 –wynik niezadowalający |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie przewiduje się raportów pośrednich |
| 19 | Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki laboratoriów uczestniczących, wyniki analizy statystycznej oraz ocena biegłości każdego laboratorium zostaną przedstawione w Sprawozdaniu z badań biegłości. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany numer kodowy, nieznany pozostałym Uczestnikom. W sprawozdaniu będą przedstawione wyniki wg tego kodu. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W razie zniszczenia lub zagubienia próbek do badań należy poinformować koordynatora. W ramach programu zostanie przygotowane dodatkowe 5 próbek o potwierdzonej jednorodności. |

| Koordynator | Ewelina Kiwała, 28.08.2025 |
| --- | --- |
| Weryfikator | Małgorzata Stępniak, |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji Badań Materiałowych | Aleksandra Krawczyk, |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB |  |

*niepotrzebne skreślić