| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT/ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| L.P. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8, 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Organizacja: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 Laboratorium Centrum Badań Gruntów i Skał (CBGS) 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76 Koordynator: Adam Roguski – wykształcenie wyższe specjalistyczne, Kierownik CBGS tel. 22 45 03 616, e-mail: adam.roguski@pgi.gov.pl 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76 Weryfikatorzy: Marta Chada – wykształcenie wyższe specjalistyczne, z-ca kierownika CBGS, kierownik ds. jakości tel. 22 45 03 615, e-mail: marta.chada@pgi.gov.pl 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76 Alicja Grabowska – wykształcenie wyższe specjalistyczne, kierownik techniczny tel. 22 45 03 615, e-mail: alicja.grabowska@pgi.gov.pl 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76 Koordynator i Weryfikatorzy posiadają doświadczenie w zakresie metodyk badawczych będących przedmiotem programu badań ILC oraz doświadczenie w koordynowaniu i realizacji badań ILC organizowanych przez CBGS. |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy. |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Organizowane badania będą miały charakter otwarty. Kryterium uczestnictwa w programie jest przyjęcie warunków oraz zgłoszenie udziału w badaniach. Do uczestnictwa w badaniach międzylaboratoryjnych uprawnione są akredytowane i nieakredytowane laboratoria badawcze, będące członkami Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz laboratoria niezrzeszone w Klubie. Laboratoria powinny posiadać doświadczenie w wykonywaniu badań objętych zakresem porównań. |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Planowana liczba uczestników: do 10 Laboratorium dopuszcza większą liczbę uczestników. |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej(nych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda przez laboratorium Koordynatora badań Dokument odniesienia Posiadanie akredytacji przez laboratorium Koordynatora badań Rodzaj i stan gruntu Metoda makroskopowa Zakres: nie dotyczy PN-88/B-04481 p. 3 PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Tak Tak Wilgotność naturalna Metoda wagowa Zakres: (0 - 1000) % PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Tak Gęstość objętościowa gruntu Metoda wagowo-objętościowa Zakres: (0,8 - 2,9) Mg/m3 PN-EN ISO 17892-2:2015-02 p. 5.1 Tak Gęstość właściwa szkieletu gruntowego Metoda piknometru gazowego Zakres: (1,5 - 3,0) Mg/m3 PN-EN ISO 17892-3:2016-03 Nie Granica płynności Metoda penetrometru stożkowego Zakres: (10 - 1200) % PN-EN ISO 17892-12:2018-08 Nie Granica plastyczności Metoda wagowa Zakres: (10 - 30) % PN-EN ISO 17892-12:2018-08 Nie Moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej Metoda edometryczna Zakres: (5 - 1600) kPa PN-EN ISO 17892-5:2017-06 Tak Współczynnik filtracji / wodoprzepuszczalność Metoda stałego gradientu hydraulicznego Zakres: (1x10-5 - 1x10-9) m/s PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Nie |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Dokładność, z jaką należy podać wyniki badania oraz niepewności dla poszczególnych cech zostanie określona w Instrukcji zawierającej informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem. Zakres badań został podany w punkcie 5. |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Główne źródła błędów: jednorodność próbki, stabilność próbki. Ocena jednorodności i stabilności próbek zostanie przeprowadzona w laboratorium Koordynatora badań. Inne: niewłaściwe przygotowanie próbki, postępowanie niezgodne z wytycznymi zawartymi w normie badawczej, wadliwa / uszkodzona aparatura badawcza, zmowa wśród Uczestników porównań (postępowanie zgodne z punktem 9.), błędy losowe (niewłaściwe wykonanie badania związane z czynnikiem ludzkim). W celu zminimalizowania różnic między uzyskanymi wynikami, ilość (waga) próbki gruntu będzie podana Uczestnikom badania. |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Koordynator badań, przed dostarczeniem Uczestnikom obiektów badań, dokona oceny jednorodności i stabilności przygotowanych próbek gruntów. Koordynator zapewnia o stabilności próbek od momentu przygotowania do czasu dostarczenia (przekazania) ich do Uczestników. Każdy obiekt do badań będzie oznakowany. Koordynator badań wszystkim Uczestnikom porównań roześle obiekty badań w tym samym czasie. Czas przeznaczony na realizację badań będzie jednakowy dla każdego Uczestnika. Obiekty badań będą oznakowane i przekazane do Uczestników za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt organizacji Koordynatora badań. Postępowanie z próbkami do badań będzie opisane w Instrukcji zawierającej informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Lista Uczestników badań będzie niejawna. Każdy Uczestnik dostanie kod uczestnictwa nadany przez Koordynatora badań. Porównania na każdym etapie są prowadzone wg zasady poufności i wszystkie wyniki badań przekazane przez Uczestników do Koordynatora badań będą traktowane jako poufne. Każdy Uczestnik porównań jest zobowiązany do przestrzegania: zasad uczciwości, unikania zmowy i konfliktowości, nie fałszowania wyników badań, co wynikać może z przekazywania sobie nawzajem otrzymanych wyników badań i/lub sugerowania się wynikami uzyskanymi przez innych Uczestników podczas wykonania oznaczeń w ramach niniejszego programu. Koordynator badań nie udziela informacji na temat Uczestników osobom trzecim. W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzenia zajścia zmowy i/lub fałszowania wyników, Koordynator wykluczy podejrzanych Uczestników z oceny. Koordynator zastrzega sobie także w takiej sytuacji prawo do unieważnienia badań. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | W celu zgłoszenia się do udziału w badaniach porównawczych należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) wypełnioną Kartę Zgłoszenia (skan) do dnia 30 sierpnia 2021 r. Przystąpienie do uczestnictwa w badaniach porównawczych jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego planu. Po wpłynięciu do Koordynatora badań Kart Zgłoszenia w wyznaczonym terminie, Uczestnikom zostaną rozesłane: próbki do badań, Protokół przyjęcia próbki do badań, Karta wyników badań (dla każdego zgłoszonego badania), Instrukcja zawierająca informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem (zwana dalej Instrukcją), kod uczestnictwa nadany przez Koordynatora badań, w terminie do dnia 06 września 2021 r. Dokumenty zostaną wysłane do Uczestników w wersji papierowej wraz z obiektami do badań oraz na wskazany w Karcie zgłoszenia adres e-mail w wersji pliku Word i/lub .pdf. Otrzymanie próbki będzie potwierdzone przez każdego z Uczestników na Protokole przyjęcia próbki do badań, który powinien być przesłany do Koordynatora (e-mailem w formie skanu) do dnia 10 września 2021 r. Badania należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu obiektów do badań. Karty wyników badań należy przesłać do Koordynatora badań (e-mailem w formie skanu) do dnia 08 października 2021 r. Koordynator przekaże do Klubu POLLAB wyniki badania ILC w formie Sprawozdania wstępnego w terminie do dnia 22 października 2021 r. Koordynator przekaże Uczestnikom Sprawozdanie końcowe – jeden egzemplarz w wersji pliku pdf rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Karcie zgłoszenia adres e-mail do dnia 26 listopada 2021 r. Informacja dla Uczestników programu: konieczność traktowania obiektów porównań w taki sam sposób, jak standardowo badane przez laboratoria próbki gruntów (chyba, że istnieją szczególne wymagania opisane w Instrukcji, które wymagają odstąpienia od tej zasady); dopuszcza się uczestnictwo w niepełnym zakresie niniejszych badań międzylaboratoryjnych; pierwszeństwo jednak mają Uczestnicy deklarujący udział w pełnym zakresie; w celu jakichkolwiek niejasności w trakcie wykonywania badań w ramach Instrukcji należy kontaktować się z Koordynatorem badań; w niniejszych porównaniach nie ma obowiązku zwracania próbek wykorzystywanych do badań (ich pozostałości); szczegóły odnoszące się do czynników mogących wpływać na badanie obiektów porównań, np. charakter obiektów badań porównawczych, warunki przechowywania, ograniczenie programu porównań do wybranych metod, harmonogram badania lub pomiaru, zostaną zamieszczone w Instrukcji; wszystkie dane oraz wyniki badań powinny zostać przedstawione w zakresie oraz w sposób wymagany przez podane dokumenty odniesienia (normy) wraz z oszacowaną niepewnością, współczynnikiem rozszerzenia i, kiedy tylko możliwe, poziomem ufności (dotyczy to laboratoriów posiadających akredytację na daną metodę badawczą). |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | 1) Data dostarczenia Kart Zgłoszenia do Koordynatora badań – do dnia 30 sierpnia 2021 r. 2) Data dostarczenia obiektów do Uczestników – do 06 września 2021 r. 3) Termin rozpoczęcia badań – niezwłocznie po otrzymaniu próbki do badań. 4) Data dostarczenia wyników do Koordynatora – do dnia 08 października 2021 r. 5) Data opracowania sprawozdania wstępnego – do dnia 22 października 2021 r. 6) Data opracowania sprawozdania końcowego – do dnia 26 listopada 2021 r. |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Badania z zakresu porównań międzylaboratoryjnych należy wykonać zgodnie z normami opisującymi metody badawcze (punkt 5.). Ponadto, każdy Uczestnik wraz z obiektem do badań otrzyma: Protokół przyjęcia próbki do badań, Kartę wyników badań (dla każdej zgłoszonej metody osobną), Instrukcję zawierającą informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem, Kod uczestnictwa nadany przez Koordynatora badań. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Obiekty do badań zostaną poddane badaniu jednorodności i stabilności przez Koordynatora w jego laboratorium. Ocena jednorodności próbki zostanie oszacowana na podstawie badania wilgotności naturalnej metodą wagową zgodnie z PN-EN ISO 17892-1:2015-02. Jednorodność zostanie oceniona na takiej ilości próbek, co ilość Uczestników biorących udział w badaniach. Na próbkach pobranych z zastosowaniem zasady randomizacji zgodnie z punktem 7.2 – 7.4 Wytycznych KPLB nr 1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 r. Stabilność próbek zostanie oceniona na podstawie wyników badań gęstości objętościowej zgodnie z normą PN-88/B-04481 z 4 próbek gruntów. Dwie próbki zostaną zbadane przed wysłaniem obiektów do Uczestników, a dwie kolejne zostaną zbadane po otrzymaniu przez Koordynatora wyników badań od wszystkich Uczestników porównań. Stabilność zostanie oceniona zgodnie z punktem 7.5 Wytycznych KPLB Wyd 1. |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Wzór Sprawozdania z badań zostanie przesłany Uczestnikom, wraz z: obiektami do badań, Planem porównań międzylaboratoryjnych, Protokołem przyjęcia próbek do badań, Kartą wyników badań, Instrukcją zawierającą informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem, Kodem uczestnictwa nadanym przez Koordynatora badań. Wyniki badań powinny być podawane wraz z niepewnością, z dokładnością podaną przez Koordynatora w Instrukcji zawierającej informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem (dotyczy laboratoriów posiadających akredytację na daną metodę badawczą). Sprawozdanie końcowe z badań będzie wysłane do Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w wersji pliku pdf. Każdy Uczestnik porównań ma obowiązek poinformować Koordynatora o zauważonych niezgodnościach w Sprawozdaniu, mających wpływ na końcową ocenę wyników. Koordynator i Weryfikatorzy niezwłocznie poprawią ewentualne błędy i poinformują o tym wszystkich Uczestników porównań. |
| 15 | Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z Wytycznymi KPLB 1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 pt. „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. Dla oceny rezultatu metody badawczej jakościowej – analiza makroskopowa wg PN-88/B-04481 i analiza makroskopowa wg PN-EN ISO 14688-1 2018-05, przyjęto metodę oceny poprzez porównanie z wartością przypisaną. Jeżeli otrzymane wyniki są identyczne, wówczas rezultat działania jest zadowalający. Jednakże w sytuacji, gdy porównywane dane nie są identyczne, czy wynik jest zadowalający dla zamierzonego celu ocenią Weryfikatorzy badań w porozumieniu z Koordynatorem badań ILC. Dla metod ilościowych zostanie zastosowana ocena w oparciu o wskaźnik z (tzw. z-score), w przypadku liczby uczestników równej i większej 10, lub wskaźnik D, D% i PA, gdy Koordynator otrzyma mniej niż 10 wyników dla danej właściwości. Wartości przypisane (xpt) oraz niepewności wartości przypisanych (u(xpt)) zostaną obliczone na podstawie wyników Uczestników. W razie niemożliwości prawidłowego ich wyznaczenia Koordynator odstąpi od oceny wyników i ograniczy sprawozdanie do prezentacji graficznej wyników i ich opisowego skomentowania. |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Niepewności wartości przypisanej dla parametrów objętych Planem porównań, zostaną wyznaczone z wyników Uczestników, zgodnie z Wytycznymi KPLB 1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017. Zastosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze musi być nadzorowane metrologicznie zgodnie z wymaganiami. |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Ocena wyników dla metody makroskopowej, która to jest metodą jakościową, będzie miała charakter opisowy. Ocenie będzie podlegać zgodność identyfikacji frakcji głównych i drugorzędnych w porównaniu z wartościami przypisanymi oraz zgodność postępowania z wytycznymi normy, czyli np. wykorzystanie wzornika barw, czy użycie odpowiednio stężonego kwasu HCl w przypadku normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05. W przypadku oznaczenia rodzaju gruntów zgodnie z PN-88/B-04481 p. 3 ocenie podlegać będzie prawidłowe przypisanie gruntu do odpowiedniego rodzaju i grupy oraz klasy zawartości węglanu wapnia. Kryterium oceny dla metody makroskopowej: przypisanie gruntu do odpowiedniego rodzaju gruntu wg normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05; rozpoznanie frakcji głównej i frakcji drugorzędnych wg normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05; nadanie odpowiedniej nazwy zgodnie z PN-88/B-04481; przypisanie gruntu do klasy zawartości węglanu wapnia (PN-EN ISO 14688-1:2018-05 i PN-88/B-04481 p. 3); dopuszczalne różnice ± konsystencja gruntu sąsiadująca w tabeli 4 normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05; dopuszczalne różnice ± klasa węglanowości sąsiadująca w tabeli 4 normy PN-88/B-04481 p. 3 i tabeli 7 normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Do ocen wyników, dla metod ilościowych, poszczególnych Uczestników zostanie zastosowany wskaźnik z (tzw. z-score) w przypadku, gdy Koordynator otrzyma co najmniej 10 wyników dla danej właściwości. Kryteria oceny są następujące: ¦z¦ ≤ 2 – wynik zadawalający 2 < ¦z¦ <3 – wynik wątpliwy (sygnał ostrzegawczy) ¦z¦ ≥ 3 – wynik niezadowalający (sygnał do działania) Do ocen wyników poszczególnych uczestników w przypadku, gdy Koordynator otrzyma mniej niż 10 wyników dla danej właściwości zastosowane zostaną wskaźnik D, D% i PA. Kryteria oceny są następujące: -ẟE < Di < ẟE – wynik zadowalający (odpowiedni) -ẟE % < Di % < ẟE % – wynik zadowalający (odpowiedni) -100% < PAi < 100% – wynik zadowalający (odpowiedni) |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Uczestnicy porównań otrzymają od Koordynatora badań: Kartę zgłoszenia, Protokół przyjęcia próbki do badań, Kartę wyników badań (dla każdej zgłoszonej metody osobną), Instrukcję zawierającą informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem, Kod uczestnictwa nadany przez Koordynatora badań, Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych (sprawozdanie końcowe). |
| 19 | Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki w formie Sprawozdania z badań otrzyma każdy Uczestnik badania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w wersji pliku .pdf. Koordynator gwarantuje Uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z wynikami uzyskanymi w badaniach. Nazwy Uczestników zostaną zakodowane. Każdy Uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację tylko swoich wyników. Koordynator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w badaniach. Koordynator i Weryfikatorzy nie przewidują publikacji wniosków z porównań. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W razie zniszczenia lub zagubienia obiektów do badań w ramach niniejszego planu ILC należy o takim fakcie poinformować Koordynatora badań. Jeżeli będzie to możliwe, w ramach badań Koordynator przygotuje dodatkowe próbki w celu przesłania Uczestnikom w razie wystąpienia powyższych zdarzeń. |

| Koordynator | Adam Roguski, 20.07.2021 r. nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Marta Chada, 20.07.2021 r. Alicja Grabowska, 20.07.2021 r. nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji … (wpisać właściwą) | Agnieszka Kalarus, 29.07.2021 r. nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

# Text boxes

### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 4/2021

(wpisuje Sekretariat POLLAB)