| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych | Oznaczanie wybranych właściwości cementu Runda 1/2021 |
| --- | --- |
| Cel programu | Celem programu jest potwierdzenie biegłości i kompetencji technicznych laboratoriów w zakresie badań cementu. Dokument odniesienia stanowi norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. |
| Liczba uczestników | ≤ 10 uczestników |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | Próbka 1: Cement CEM IV |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 196-1:2016-07 – po 2 i 28 dniach; Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 196-1:2016-07 – po 2 i 28 dniach; Czas wiązania wg PN-EN 196-3:2016-12 – początek i koniec czasu wiązania; Konsystencja wg PN-EN 196-3:2016-12; Stałość objętości wg PN-EN 196-3:2016-12; Gęstość właściwa wg PN-EN 196-6:2019-01; Powierzchnia właściwa Blaine´a wg PN-EN 196-6:2019-01; Strata prażenia wg PN-EN 196-2:2013-11; Zawartość siarczanów SO3 wg PN-EN 196-2:2013-11; Zawartość części nierozpuszczalnych NR wg PN-EN 196-2:2013-11 p.4.4.3; Zawartość chlorków Cl wg PN-EN 196-2:2013-11; Zawartość dwutlenku węgla CO2 wg PN-EN 196-2:2013-11; Udział popiołu lotnego w cemencie (z obliczeń) wg PN-B-19707:2013-10; Zawartość chromu Cr (VI) rozpuszczalnego w wodzie wg PN-EN 196-10:2016-07; Analiza chemiczna (zawartość SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO) wg PN-EN 196-2:2013-11; Zawartość alkaliów K2O, Na2O oraz zawartość ZnO, SrO wg PN-EN 196-2:2013-11. |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol | Dziedzina badań | Obiekt / grupa obiektów |
|  | C/5 J/5 N/5 | Badania chemiczne Badania mechaniczne Badania właściwości fizycznych | Materiały budowlane |
| Data rozpoczęcia badań | 10.09.2021 r. |
| Planowana data zakończenia | 15.12.2021 r. |

| Koordynator | Agnieszka Kalarus FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków tel. +48 695 581 440, e-mail: a.kalarus@ferrocarbo.pl |
| --- | --- |
|  | nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Anna Kucmierz FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków e-mail: a.kucmierz@ferrocarbo.pl |
|  | nie wymaga podpisu |
| Wiceprzewodniczący Sekcji Laboratoria Budowlane | Marek Ziętala, 08.08.2021 r. nie wymaga podpisu |
|  | nie wymaga podpisu |

| Akceptacja |  |
| --- | --- |
| Prezesa Zarządu Klubu POLLAB | nie wymaga podpisu |

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.

# Text boxes

### INFORMACJA

### O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH

NR 5/2021

(wpisuje Sekretariat POLLAB)