| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8, 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Agnieszka Kalarus FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków tel. +48 695 581 440 e-mail: a.kalarus@ferrocarbo.pl Koordynator posiada doświadczenie w zakresie metodyk badawczych będących przedmiotem niniejszego ILC. Weryfikator: Anna Kucmierz FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków e-mail: a.kucmierz@ferrocarbo.pl |
| 2. | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie przewidziano podzleceń |
| 3. | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Do uczestnictwa w ILC uprawnieni są: członkowie klubu POLLAB laboratoria niezrzeszone w klubie POLLAB laboratoria akredytowane i nieakredytowane Uczestnicy zobowiązani są do podania wyników badań z niepewnością pomiaru (k=2, p=95%). |
| 4. | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Liczba uczestników: ≤ 10 |
| 5. | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badana próbka – cement CEM IV z bieżącej produkcji, w zakresie badanych cech: Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 196-1:2016-07 (po 2 i 28 dniach) – wynik należy podać z dokładnością 0,1 MPa Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 196-1:2016-07 (po 2 i 28 dniach) – wynik należy podać z dokładnością 0,1 MPa Czas wiązania wg PN-EN 196-3:2016-12 (początek i koniec czasu wiązania) – wynik należy podać z dokładnością 1 min Konsystencja (Wodożądność - właściwa ilość wody, W/C) wg PN-EN 196-3:2016-12 – wynik należy podać z dokładnością 0,1 % Stałość objętości wg PN-EN 196-3:2016-12 – wynik należy podać z dokładnością 0,1 mm Gęstość właściwa wg PN-EN 196-6:2019-01 – wynik należy podać z dokładnością 0,01 g/cm3 Powierzchnia właściwa wg Blaine´a wg PN-EN 196-6:2019-01 – wynik należy podać z dokładnością 1 cm2/g Strata prażenia wg PN-EN 196-2:2013-11– wynik należy podać z dokładnością 0,01 % Zawartość siarczanów SO3 wg PN-EN 196-2:2013-11 – wynik należy podać z dokładnością 0,01 % Zawartość części nierozpuszczalnych NR wg PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.3 – wynik należy podać z dokładnością 0,01 % Zawartość chlorków Cl wg PN-EN 196-2:2013-11 – wynik należy podać z dokładnością 0,001 % Zawartość dwutlenku węgla CO2 wg PN-EN 196-2:2013-11 – wynik należy podać z dokładnością 0,01 % Udział popiołu lotnego w cemencie (z obliczeń) wg PN-B-19707:2013-10 – wynik należy podać z dokładnością 0,01 % Zawartość chromu Cr (VI) rozpuszczalnego w wodzie wg PN-EN 196-10:2016-07 – wynik należy podać z dokładnością 0,000001 % Analiza chemiczna wg PN-EN 196-2:2013-11 – SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, – wynik należy podać z dokładnością 0,01 % Zawartość alkaliów K2O, Na2O oraz zawartość ZnO, SrO wg PN-EN 196-2:2013-11 – wynik należy podać z dokładnością 0,001 % |
| 6. | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | W granicach dopuszczalnych w zależności od badanego obiektu. |
| 7. | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - jednorodność próbki; - niewłaściwe przygotowanie próbek do badań; - błędy losowe (niewłaściwe wykonanie badania związane z czynnikiem ludzkim). |
| 8. | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Próbki do badań zostaną pobrane przez Koordynatora w sposób zapewniający ich możliwie największą jednorodność. Koordynator zapewnia o prawidłowym zabezpieczeniu próbek od momentu pobrania do czasu dostarczenia (przekazania) ich do Uczestników. Próbki zostaną oznakowane i dostarczone do poszczególnych Uczestników firmą kurierską na koszt Uczestnika. Dalsze postępowanie z próbkami do badań powinno być zgodne z wymaganiami poszczególnych norm. Dopuszcza się odbiór próbek do badań z siedziby Koordynatora z zastrzeżeniem odpowiedzialności Uczestnika za próbkę od czasu jej odbioru. |
| 9. | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Przystępując do niniejszych ILC Uczestnicy zobowiązują się do: unikania zmowy, nie fałszowania wyników badań i/lub sugerowania się wynikami uzyskanymi przez innych Uczestników podczas wykonywania badań w ramach niniejszego programu. W przypadku podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny Uczestników, których fakt ten dotyczy. |
| 10. | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Informacja dla uczestników programu PT: przystąpienie do niniejszego programu jest równoznaczne z deklaracją unikania zmowy i nie fałszowania wyników badań, wymagane jest aby obiekty do ILC traktowane były w taki sam sposób, jak standardowe próbki do badań wykonywanych w danym laboratorium, przekazaną próbkę do ILC należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych, przygotowanie i pielęgnację próbek należy wykonać w sposób wymagany przez przywołane dokumenty odniesienia (normy), dopuszcza się uczestnictwo w niepełnym zakresie ILC przedstawionym w niniejszym programie, w razie jakichkolwiek niejasności w trakcie wykonywania badań w ramach niniejszego programu zaleca się kontakt z Koordynatorem w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień, nie ma obowiązku zwracania niewykorzystanej części przekazanej do badań próbki, wszelkie dane oraz wyniki badań powinny zostać przedstawione w zakresie oraz w sposób wymagany przez przywołane dokumenty odniesienia (normy) z uwzględnieniem szczególnych wymagań, przedstawionych przez Koordynatora w punkcie 5 niniejszego planu wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru, podawaną z taką samą dokładnością jak wynik badania (k=2, p=95 %). W celu zgłoszenia się do udziału w ILC należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 10.09.2021 r. Przystąpienie do uczestnictwa w ILC jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego planu. Po wypełnieniu kart w wyznaczonym terminie, Uczestnikom dostarczona zostanie próbka do badań w ilości wystarczającej do przeprowadzenia wszystkich badań objętych niniejszym programem w terminie do 20.09.2021 r. Otrzymanie próbki będzie potwierdzone przez każdego z Uczestników na protokole dostarczenia obiektów do badań, który powinien być przesłany do Koordynatora (e-mailem) do dnia 25.09.2021 r. Badania należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu próbki do badań. Wyniki zamieszczone na sprawozdaniach własnych każdego z Uczestników należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) do dnia 29.10.2021 r. Koordynator przekaże do Klubu POLLAB wyniki ILC w formie Sprawozdania wstępnego w terminie do 25.11.2021 r. Koordynator przekaże do Uczestników Sprawozdanie końcowe do dnia 15.12.2021 r. |
| 11. | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Data dostarczenia kart zgłoszeniowych do Koordynatora – 10.09.2021 Data dostarczenia próbek do Uczestników – 20.09.2021 Termin rozpoczęcia badań – niezwłocznie po otrzymaniu próbki do badań. Data dostarczenia wyników do Koordynatora – 29.10.2021 Data opracowania Sprawozdania wstępnego – 25.11.2021 Data opracowania Sprawozdania końcowego – 15.12.2021 |
| 12. | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania z próbkami do badań, procedur przeprowadzania badań oraz informacji, które powinny znaleźć się na sprawozdaniach z badań znajdują się w odpowiednich normach: PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości; PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu; PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości; PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia; PN-EN 196-10:2016-07 Metody badania cementu – Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie; PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności. |
| 13. | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Laboratorium Koordynatora przygotuje próbki laboratoryjne cementu dla każdego z Uczestników. Koordynator zapewnia, że próbka ogólna pobrana będzie z jednej partii produkcyjnej. Każda z przekazanych Uczestnikom próbek będzie wystarczająca do przeprowadzenia wszystkich badań objętych niniejszym programem oraz odpowiednio zabezpieczona. Jednorodność i stabilność: Badanie jednorodności zostanie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy ISO 13528:2015. Do oceny jednorodności i stabilności zostanie wytypowana jedna z badanych cech wybrana z niniejszego programu. Badania zostaną wykonane w laboratorium Koordynatora (AB 687). Z przygotowanych obiektów badań biegłości pobrana zostanie odpowiednia ilość próbek stosując zasadę randomizacji. Obiekty rozesłane do uczestników można uznać za dostatecznie jednorodne (ISO 13528:2015) jeżeli ss ≤ 0,1δE. Obiekty rozesłane do uczestników można uznać za dostatecznie stabilne (ISO 13528:2015) jeżeli ǀ ͞y1 - ͞y2 ǀ ≤ 0,1δE. Próbki cementu pozostają stabilne w temperaturach otoczenia. |
| 14. | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań z badań w ramach niniejszego programu znajdują się w odpowiednich normach (zestawienie norm znajduje się w punkcie 12 niniejszego planu). Ponadto sprawozdanie z badań powinno zachować formę stosowaną standardowo w laboratorium Uczestnika. Wszystkie ilościowe wyniki badań powinny być podawane wraz z niepewnością pomiaru (k=2, p=95%), podawaną z taką samą dokładnością jak wynik badania. Ogólne wytyczne, co do zawartości sprawozdań z badań zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. |
| 15. | Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z Wytycznymi KPLB, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 pt.: „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. W związku z liczbą uczestników mniejszej niż 20 wyniki zostaną zestawione w formie graficznej oraz zostanie obliczony wskaźnik D, D% i PA. Ocena wyników zostanie wykonana z zastosowaniem błędu maksymalnego dopuszczalnego ẟE. |
| 16. | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Niepewność wartości przypisanej dla parametrów objętych programem, zostanie wyznaczona z błędu maksymalnego dopuszczalnego δE, zgodnie z Wytycznymi KPLB, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 pt.: „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. Zastosowane wyposażenie pomiarowe powinno być nadzorowane metrologicznie zgodnie z wymaganiami. |
| 17. | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników zostaną dobrane odpowiednio do celu programu oraz liczby Uczestników. Wartość przypisana xpt zostanie wyznaczona na podstawie wyników laboratoriów uczestniczących w rundzie jako ich mediana, tj. estymator odporny na wartości odstające zgodnie z punktem 3.4 „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”, wydanie 1 z dnia 28.11.2017 r. ”POLLAB, Warszawa. Do ocen wyników poszczególnych Uczestników zastosowane zostaną wskaźniki: D, D% i PA oraz wykresy graficzne. Kryteria oceny są następujące: -ẟE < Di < ẟE – wynik zadowalający (odpowiedni) -ẟE % < Di % < ẟE % – wynik zadowalający (odpowiedni) -100% < PAi < 100% – wynik zadowalający (odpowiedni) |
| 18. | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Uczestnicy badań otrzymają: Kartę zgłoszeniową Protokół dostarczenia próbki do badań |
| 19. | Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki w formie sprawozdania otrzyma każdy Uczestnik badania. Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Nr Uczestników zostaną zakodowane. Każdy Uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację tylko swoich wyników. Nazwy Uczestników znajdą się w zestawieniu laboratoriów uczestniczących w ILC w kolejności innej niż wyniki badań. Organizator, Koordynator i Weryfikator zobowiązują się do zachowania poufności wyników badań, bezstronności w ocenie działań Uczestników i wyników ich badań. Każdy Uczestnik badań jest zobowiązany do zachowania poufności uzyskanych przez siebie wyników pomiarów względem pozostałych. |
| 20. | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W razie zniszczenia lub zagubienia obiektów do badań w ramach niniejszego programu ILC należy o takim fakcie poinformować Koordynatora. W ramach programu zostaną przygotowane awaryjne próbki w celu przesłania Uczestnikom w razie wystąpienia powyższych zdarzeń. |

| Koordynator | Agnieszka Kalarus , 05.08.2021 r. nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Anna Kucmierz, 05.08.2021 r. nie wymaga podpisu |
| Wiceprzewodniczący Sekcji Laboratoria Budowlane | Marek Ziętala, 08.08.2021 r. nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

# Text boxes

### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 5/2021

(wpisuje Sekretariat POLLAB)