### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 3/2021

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8, 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Bolesław Kalukin Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Laboratorium Inżynierii Lądowej ul. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów tel. kom. +48 604 787 213 boleslaw.kalukin@bureauveritas.com Koordynator posiada doświadczenie w zakresie metodyk badawczych będących przedmiotem niniejszego badania biegłości. Weryfikator: Agnieszka Kalarus FERROCARBO sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków tel. kom. +48 695 581 440 a.kalarus@ferrocarbo.pl |
| 2. | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie przewidziano podzleceń |
| 3. | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Do uczestnictwa w badaniach biegłości uprawnieni są: - członkowie Klubu POLLAB - laboratoria niezrzeszone w Klubie POLLAB - laboratoria akredytowane i nieakredytowane Kolejność akceptacji zgłoszeń: - Laboratoria posiadające akredytację na większość metod badawczych, będących przedmiotem badania biegłości i deklarujące udział we wszystkich badanych cechach - Laboratoria posiadające akredytację na niektóre metody badawcze, będące przedmiotem badania biegłości i deklarujące udział we wszystkich lub większości badanych cechach (kryterium decydującym będzie ilość procedur akredytowanych) - Członkowie Klubu POLLAB - Laboratoria akredytowane - Laboratoria nieakredytowane - Laboratoria niezrzeszone w Klubie POLLAB Kryterium zawartości sprawozdania z badań: Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na sprawozdaniach z badań rozszerzonej niepewności pomiaru w jednostkach i dokładności cechy badanej. Niepodanie niepewności pomiaru skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z oceny dla danej cechy. |
| 4. | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Liczba uczestników: ≤ 15 |
| 5. | Wybór wielkości mierzonej (-ych) / nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badana próbka – mieszanka mineralno-asfaltowa z bieżącej produkcji z wytwórni na potrzeby kontraktu drogowego, pobrana zgodnie z normą PN-EN 12697-27:2017-07. Próbka mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie: - PN-EN 12697-2+A1:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie uziarnienia (komplet sit o wymiarach oczka kwadratowego w [mm]: 0,063; 0,125; 0,250; 0,500; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5) zawartość poszczególnych frakcji i przesiew z dokładnością do 0,1%, dodatkowo pozostałość na każdym sicie z dokładnością do 0,1 g), wyraźnie zaznaczyć czy podana niepewność pomiaru dotyczy wartości przesiewu, czy pozostałości na poszczególnych sitach - PN-EN 12697-1:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S należy podać z dokładnością do 0,01% wraz ze wskazaniem metody obliczania (pkt 5.5 dokumentu odniesienia), maksymalna temperatura w suszarce przy rozgrzewaniu próbek przed pomniejszeniem – 1200C - PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S należy podać z dokładnością do 0,01% wraz ze wskazaniem metody obliczania (pkt 5.5 dokumentu odniesienia) maksymalna temperatura w suszarce przy rozgrzewaniu próbek przed pomniejszeniem – 1200C - PN-EN 12697-5:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie gęstości, Metoda: A, w wodzie, wynik ƍmv należy podać z dokładnością wskazaną w dokumencie odniesienia - PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej, Metoda: B, wynik ƍbssd należy podać z dokładnością wskazaną w dokumencie odniesienia, badanie przeprowadzić na próbkach Marshalla, zagęszczonych zgodnie z PN-EN 12697-30:2012 w temperaturze (135±5)0C z energią zagęszczania próbek 2x50 uderzeń - PN-EN 12697-6:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej, Metoda: B, wynik ƍbssd należy podać z dokładnością wskazaną w dokumencie odniesienia, badanie przeprowadzić na próbkach Marshalla, zagęszczonych zgodnie z PN-EN 12697-30:2019-01 w temperaturze (135±5)0C z energią zagęszczania próbek 2x50 uderzeń - PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni (z obliczeń), wynik Va należy podać z dokładnością wskazaną w dokumencie odniesienia |
| 6. | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | W granicach dopuszczalnych w zależności od badanego obiektu. |
| 7. | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - jednorodność próbki - niewłaściwe przygotowanie próbek analitycznych - błędy losowe (niewłaściwe wykonanie badania związane z czynnikiem ludzkim) Ocenę jednorodności próbek przeprowadzono w laboratorium koordynatora |
| 8. | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Próbki do badań zostaną pobrane przez Koordynatora w sposób zapewniający ich możliwie największą jednorodność. Koordynator zapewnia o prawidłowym zabezpieczeniu próbek od momentu pobrania do czasu dostarczenia (przekazania) ich do Uczestników. Próbki zostaną oznakowane i dostarczone do poszczególnych Uczestników firmą kurierską lub transportem własnym. Dalsze postępowanie z próbkami do badań powinno być zgodne z wymaganiami poszczególnych norm. Dopuszcza się odbiór próbek do badań z siedziby Koordynatora z zastrzeżeniem odpowiedzialności Uczestnika za próbkę od czasu jej odbioru. |
| 9. | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Przystępując do niniejszych badań biegłości Uczestnicy zobowiązują się do: - unikania zmowy, - niefałszowania wyników badań, co wynikać może z przekazywania sobie nawzajem otrzymanych wyników badań i/lub sugerowania się wynikami uzyskanymi przez innych Uczestników podczas wykonywania badań w ramach niniejszego programu. W przypadku podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny Uczestników, których fakt ten dotyczy. |
| 10. | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Informacja dla uczestników programu PT: - przystąpienie do niniejszego programu jest równoznaczne z deklaracją unikania zmowy i niefałszowania wyników badań, - wymagane jest, aby obiekty do badania biegłości traktowane były w taki sam sposób, jak standardowe próbki do badań wykonywanych w danym laboratorium, - przekazaną próbkę do badania biegłości należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych, - przygotowanie i pielęgnacja próbek analitycznych należy wykonać w sposób wymagany przez przywołane dokumenty odniesienia (normy) oraz informacje dodatkowe, przekazane w planie przez Koordynatora, - dopuszcza się uczestnictwo w niepełnym zakresie badania biegłości przedstawionym w niniejszym programie, kolejność akceptacji zgłoszeń będzie taka, jak przedstawiono w punkcie 3 niniejszego planu, - w razie jakichkolwiek niejasności w trakcie wykonywania badań w ramach niniejszego programu zaleca się kontakt z Koordynatorem w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień, - nie ma obowiązku zwracania niewykorzystanej części przekazanej do badań próbki, - wszelkie dane oraz wyniki badań powinny zostać przedstawione w zakresie oraz w sposób wymagany przez przywołane dokumenty odniesienia (normy) z uwzględnieniem szczególnych wymagań, przedstawionych przez Koordynatora w punkcie 5 niniejszego planu wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru, podawaną z taką samą dokładnością jak wynik. - W celu zgłoszenia się do udziału w badaniach PT należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 15.07.2021 r. - Przystąpienie do uczestnictwa w badaniu PT jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego planu. - Po wypełnieniu kart w wyznaczonym terminie, Uczestnikom dostarczona zostanie próbka do badań w ilości wystarczającej do przeprowadzenia wszystkich badań objętych niniejszym programem w terminie do 30.07.2021 r. Otrzymanie próbki będzie potwierdzone przez każdego z Uczestników na protokole dostarczenia obiektów do badań, który powinien być przesłany do Koordynatora (e-mailem) do dnia 09.08.2021 r. - Badania należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu próbki do badań. - Wyniki zamieszczone na sprawozdaniach własnych każdego z Uczestników należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) do dnia 30.08.2021 r. - Koordynator przekaże do Klubu POLLAB wyniki badania PT w formie Sprawozdania wstępnego w terminie do 30.09.2021 r. - Organizator przekaże do Koordynatora Sprawozdanie końcowe do dnia 15.10.2021 r. |
| 11. | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | - Data dostarczenia kart zgłoszeniowych do Koordynatora – 15.07.2021 r. - Data dostarczenia próbek do Uczestników – 30.07.2021 r. - Termin rozpoczęcia badań – niezwłocznie po otrzymaniu próbki do badań. - Data dostarczenia wyników do Koordynatora – 30.08.2021 r. - Data opracowania Sprawozdania wstępnego – 30.09.2021 r. - Data opracowania Sprawozdania końcowego – 15.10.2021 r. |
| 12. | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania z próbkami do badań, procedur przeprowadzania badań oraz informacji, które powinny znaleźć się na sprawozdaniach z badań znajdują się w odpowiednich normach: - PN-EN 12697-2+A1:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania - Część 2: Oznaczanie uziarnienia - PN-EN 12697-1:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego - PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego - PN-EN 12697-5:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań - Część 5: Oznaczanie gęstości - PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej - PN-EN 12697-6:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej - PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych - PN-EN 12697-28:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia - PN-EN 12697-28:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań - Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia - PN-EN 12697-30:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie - PN-EN 12697-30:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie |
| 13. | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które, jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Laboratorium Koordynatora przygotuje próbki laboratoryjne masy mineralno-asfaltowej dla każdego z Uczestników. Próbki będą pobrane zgodnie z PN-EN 12697-27:2017-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań - Część 27: Pobieranie próbek. Koordynator zapewnia, że próbki pobrane będą z jednej partii produkcyjnej. Każda z pobranych próbek będzie wystarczająca do przeprowadzenia wszystkich badań objętych niniejszym programem oraz odpowiednio zabezpieczona. Do oceny jednorodności zostało wytypowane badanie uziarnienia metodą analizy sitowej wg PN-EN 12697-2 +A1:2019-01. Badania zostaną wykonane w laboratorium Koordynatora (AB 1110). Jednorodność zostanie oceniona na 10 próbkach, pobranych tylko w tym celu, w trakcie poboru próbek do badań biegłości, zgodnie z punktem 7.4 Wytycznych KPLB Wyd. 1. Próbki mieszanki mineralno-asfaltowej pozostają stabilne w temperaturach otoczenia, nawet w warunkach letnich. Opakowanie zabezpiecza próbki przed bezpośrednim nasłonecznieniem. |
| 14. | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań z badań w ramach niniejszego programu znajdują się w odpowiednich normach (zestawienie norm znajduje się w punkcie 12 niniejszego planu). Ponadto sprawozdanie z badań powinno zachować formę stosowaną standardowo w laboratorium Uczestnika. W przypadku konieczności podania dodatkowych informacji lub wyników cząstkowych, należy je umieszczać w uwagach na sprawozdaniach własnych. Wszystkie ilościowe wyniki badań powinny być podawane wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru, podawaną z taką samą dokładnością jak wynik badania. Ogólne wytyczne, co do zawartości sprawozdań z badań zawarte są w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025. |
| 15. | Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z Wytycznymi KPLB1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 pt.: „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. Wartość przypisana dla każdej z wartości mierzonych będzie wartością zewnętrzną, pozyskaną od producenta mieszanki mineralno-asfaltowej. Wyniki zostaną zestawione w formie graficznej oraz zostanie obliczony wskaźnik D i PA oraz oceniona zostanie niepewność pomiaru przy użyciu wskaźnika En. Ocena wyników zostanie wykonana z zastosowaniem błędu maksymalnego dopuszczalnego δE, który będzie ustalony na podstawie informacji od producenta mieszanki mineralno-asfaltowej oraz dokumentu WT-2 2014 i specyfikacji kontraktowej. |
| 16. | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Niepewność wartości przypisanej dla parametrów objętych programem, zostanie wyznaczona z błędu maksymalnego dopuszczalnego δE, zgodnie z Wytycznymi KPLB1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 pt.: „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. Zastosowane wyposażenie powinno być nadzorowane metrologicznie z zapewnieniem spójności pomiarowej. |
| 17. | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Do ocen wyników poszczególnych Uczestników zastosowane zostaną wskaźniki D, PA i En. Kryteria oceny są następujące: -δE < Di < δE – wynik odpowiedni, zadowalający (dozwolony) -100% < PAi < 100% – wynik odpowiedni, zadowalający (dozwolony) -1 < En < 1 – wynik odpowiedni, zadowalający (dozwolony) |
| 18. | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Uczestnicy badań otrzymają: - Kartę zgłoszeniową - Protokół dostarczenia próbki do badań |
| 19. | Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki w formie sprawozdania otrzyma każdy Uczestnik badania. Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Numery Uczestników zostaną zakodowane. Każdy Uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację tylko swoich wyników. Nazwy Uczestników znajdą się w zestawieniu laboratoriów uczestniczących w PT w kolejności innej niż wyniki. Organizator i Koordynator zobowiązują się do zachowania poufności wyników badań, bezstronności w ocenie działań Uczestników i wyników ich badań. Każdy Uczestnik badań jest zobowiązany do zachowania poufności uzyskanych przez siebie wyników pomiarów względem pozostałych. |
| 20. | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W razie zniszczenia lub zagubienia obiektów do badań w ramach niniejszego programu PT należy o takim fakcie poinformować Koordynatora. W ramach programu zostaną dodatkowo przygotowane i zabezpieczone próbki w celu przesłania Uczestnikom w razie wystąpienia powyższych zdarzeń. |

| Koordynator | Bolesław Kalukin, nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Agnieszka Kalarus, nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji Laboratoria Budowlane | Agnieszka Kalarus, 06.06.2021 r. nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | Andrzej Brzyski dn.08.06.2021 nie wymaga podpisu |