### INFORMACJA

### O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH (niepotrzebne skreślić)

NR 10/2019

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Badań Materiałowych |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (niepotrzebne skreślić) | Badanie odporności korozyjnej w obojętnej mgle solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2017-06. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel programu | Potwierdzenie biegłości i kompetencji technicznych laboratoriów w zakresie badań odporności korozyjnej. |  |  |
| Liczba uczestników | ok 8. |  |  |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | Płytki stalowe spełniające wymagania dla gatunku stali CR-4 wg ISO 3574 o grubości 1,0±0,2 [mm] wymiarach 70x150 [mm], wykończone matowo o profilu powierzchni Ra=0,8±0,3 [µm]- 4 sztuki. |  |  |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | 1 Określenie ubytku masy na powierzchnię płytek stalowych [g/m2]. |  |  |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol | Dziedzina badań | Obiekt / grupa obiektów |
|  | N/8 | Badania właściwości fizycznych | Wyroby i materiały konstrukcyjne -w tym metale i kompozyty |
| Data rozpoczęcia badań | 10.11.2019 |  |  |
| Planowana data zakończenia | 30.12.2019 |  |  |

| Koordynator | Ewelina Kiwała, tel. (17)7856155, ewelina.kiwala@solvera.pl |
| --- | --- |
|  | nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Małgorzata Stępniak, tel.(81) 7491039, malgorzata.stepniak@wp.pl |
|  | nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Tomasz Wacławczyk |
|  | nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | (Andrzej Brzyski dn.14.10.2019 r.) |
| --- | --- |
| Prezesa Zarządu Klubu POLLAB | nie wymaga podpisu |

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.