### INFORMACJA

### O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH (niepotrzebne skreślić)

NR 3/2022

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Badań Materiałowych |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (niepotrzebne skreślić) | Twardość metodą Brinella wg normy PN-EN ISO 6506-1:2014-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel programu | Potwierdzenie biegłości i kompetencji technicznych laboratoriów w zakresie pomiaru twardości metodą Brinella |  |  |
| Liczba uczestników | Ok. 40 |  |  |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | Wycinek pręta 70 w gat. 16NiCrMo13 po obróbce cieplnej |  |  |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | 1 |  |  |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol | Dziedzina badań | Obiekt / grupa obiektów |
|  | J/8 | Badania mechaniczne, metalograficzne | Wyroby i materiały konstrukcyjne -w tym metale i kompozyty |
| Data rozpoczęcia badań | 1.06.2022 |  |  |
| Planowana data zakończenia | 30.10.2022 |  |  |

| Koordynator | Małgorzata Stępniak, tel.(81) 7491039, malgorzata.stepniak@lab-test.pl |
| --- | --- |
|  | nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Bogusław Marciniak, tel.(55) 2378950, boguslaw.marciniak@metrotest.com.pl |
|  | nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Aleksandra Krawczyk tel. 507 122 961, a.krawczyk@hutabankowa.pl |
|  | nie wymaga podpisu |

| Akceptacja |  |
| --- | --- |
| Prezesa Zarządu Klubu POLLAB | nie wymaga podpisu |

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.