### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO*

NR 4/2022

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję PETROL - GAZ |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT / ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator Grażyna Chojnacka ORLEN Laboratorium S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock e-mail: grazyna.chojnacka@orlen.pl; tel. 24 256 81 40 Weryfikator Iwona Surawska LOTOS Lab Sp. z o.o., Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk e-mail: iwona.surawska@lotoslab.pl; tel. 58 308 82 61 |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Do uczestnictwa w badaniach biegłości uprawnione są akredytowane i nieakredytowane laboratoria oraz laboratoria przygotowujące się do akredytacji, będące członkami Klubu POLLAB oraz laboratoria niezrzeszone w Klubie |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Przewidywana liczba wszystkich uczestników – 8 Minimalna liczba laboratoriów – 5. |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | obiekt badany – gacz parafinowy - gęstość w temp. 15oC PN-EN ISO 3675 - zawartość oleju ASTM D 721, ISO 2908 - lepkość kinematyczna w temp. 100oC PN-EN ISO 3104 - temperatura krzepnięcia PN-ISO 2207 - temperatura zapłonu PN-EN ISO 2719 - temperatura zapłonu met. Clevelanda PN-EN ISO 2592 - barwa ASTM D 1500 - penetracja igłą w temp. 25oC PN-82/C-04161 - penetracja igłą wg PN-C-04313 |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Zakres wartości dla gacza parafinowego |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Główne źródła błędów: - jednorodność próbki, - stabilność próbki. Inne: - niewłaściwe przygotowanie próbki, - postępowanie niezgodne z wytycznymi zawartymi w normie badawczej, - wadliwa / uszkodzona aparatura badawcza, - zmowa wśród Uczestników porównań - błędy losowe (niewłaściwe wykonanie badania związane z czynnikiem ludzkim). |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Materiał badawczy – gacz parafinowy zostanie rozgrzany w suszarce w temperaturze ok. 1000C. Następnie poddany ujednorodnieniu za pomocą mieszadła wolnoobrotowego oraz zostanie rozlany mniejszych pojemników (puszek metalowych) o pojemności 1litra. Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybranych losowo odpowiednia ilość próbek do oceny jednorodności i stabilności przygotowanego materiału. Próbki przeznaczone dla uczestników zostaną przekazane firmie kurierskiej. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wykluczenia z oceny w programie, jeśli nastąpi podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. Na Formularzu Zgłoszeniowym zostanie umieszczony zapis deklarujący: Zobowiązanie Uczestnika do wykonania badań i przekazania wyników bez porozumiewania się z uczestnikami i fałszowania wyników. Nazwy laboratoriów są kodowane. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Uczestnikom zostaną przekazane informacje: - sposób postepowania z obiektem badań (analogicznie jak przy wykonywaniu badań rutynowych). - uczestnicy podają niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia) każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody, - ostateczną datę przekazania koordynatorowi wyników badania uzyskanych w laboratorium, - uczestnicy ponoszą koszty związane z zakupem próbki, pojemników oraz dostarczeniem próbki do badań Harmonogram realizacji etapów programu: - Opublikowanie informacji o badaniach biegłości - Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych do 23.09.2022 - Przygotowanie materiału badawczego - Sprawdzenie jednorodności próbek oraz sprawdzenie stabilności próbek w ustalonym odstępie czasowym (uwarunkowanym terminem trwania etapu programu związanego z nadesłaniem wyników przez uczestników) - Rozesłanie próbek do uczestników do 12.10.2022 - Otrzymanie od uczestników wyników badań do 25.10.2022 - Opracowanie Sprawozdania z badań biegłości wraz z oceną rezultatów działania - Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB - Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wynikami badań biegłości do 30.12.2022 |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Data dystrybucji próbek gaczu parafinowego do 12.10.2022 Data przesłania wyników badań do koordynatora do 25.10.2022 Data zakończenia programu i rozesłania wyników do 30.12.2022 |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Dostarczony obiekt badań należy traktować rutynowo, zgodnie z wymaganiami poszczególnych norm badawczych |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Ocena jednorodności i stabilności obiektu badań zostanie sprawdzona wg normy ISO 13528:2015 |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Sprawozdanie przekazane uczestnikom zostanie opracowane zgodnie z Procedurą KPB Nr 1 Wydanie 9 z dnia 04.12.2021 r. „Badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne” |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Wyznaczenie wartości przypisanej, odchylenia standardowego oraz ocenę rezultatów działania uzyskanych przez uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015. Wartości przypisane zostaną wyznaczone z wyników uczestników przy wykorzystaniu odpornych metod statystycznych opisanych w ISO 13528 z uwzględnieniem wpływu danych odstających. Do oceny wyników badań zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności SR charakteryzujące precyzję metody znormalizowanej. Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny wskaźników działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011 lub wg ISO 13528:2015, dostosowana do ilości uczestników. W przypadku mniejszej liczby uczestników nie będzie zastosowana technika statystyczna minimalizująca wpływ wyników skrajnych i wyniki zostaną sprawdzone testem Dixona w celu eliminacji wyników skrajnych, które nie będą brane do dalszych obliczeń. W przypadku mniejszej ilości uczestników - ocena wyników będzie miała charakter poglądowy. Każdorazowo wybrana statystyka osiągnięć będzie dostosowywana do utrzymania wiarygodności programu badań (np. w zależności od populacji uczestników). |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Wartości przypisane zostaną wyznaczone z wyników uczestników przy wykorzystaniu odpornych metod statystycznych opisanych w ISO 13528 z uwzględnieniem wpływu danych odstających. |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Do oceny wskaźników działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011 lub wg ISO 13528:2015, dostosowana do ilości uczestników. |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie dotyczy |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki zostaną opublikowane w formie sprawozdania z badań biegłości tylko dla Uczestników biorących udział w programie. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zostanie przygotowana odpowiednia ilość obiektu do badań biegłości, aby była możliwość przekazania dodatkowej próby, w przypadku zagubienia lub uszkodzonego w trakcie dystrybucji. |

| Koordynator | Grażyna Chojnacka (22.08.2022) nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Iwona Surawska (29.08.2022) nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji … (wpisać właściwą) | Katarzyna Józefowicz (31.08.2022) nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | Andrzej Brzyski nie wymaga podpisu |

*niepotrzebne skreślić