### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 6/2022

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Badań Materiałowych |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT/ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| L.P. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Małgorzata Stępniak –Kierownik laboratorium, tel.(81) 7491039, malgorzata.stepniak@lab-test.pl Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin Weryfikator: Bogusław Marciniak – Prezes Zarządu tel.(55) 2378950, boguslaw.marciniak@metrotest.com.pl METROTEST Sp. z o.o. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Członkostwo w Klubie POLLAB |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Liczba uczestników – około 40 (akredytowanych i nieakredytowanych) |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Pomiar twardości metodą Rockwella skala C |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Oczekiwana wartość: 48÷54HRC |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Potencjalnymi źródłami błędów w odniesieniu do metody badań jest: - przygotowanie próbek do badania -nieprawidłowość wskazań przyrządów pomiarowych |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Koordynator odpowiednio zabezpieczy próbki do badań na etapie dystrybucji. Własności próbek nie ulegną zmianie przy właściwym ich zabezpieczeniu w czasie dystrybucji. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Próbki do wszystkich uczestników badań zostaną rozesłane po uprzednim zgłoszeniu do koordynatora. Czas do realizacji badania jest wystarczający dla każdego uczestnika. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany numer kodowy, nieznany pozostałym Uczestnikom. Wyniki badań przekazane przez uczestników badań do koordynatora i weryfikatora traktowane będą jako poufne i zostaną zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | W celu zgłoszenia uczestnictwa w porównaniach należy przesłać zgłoszenie do koordynatora (e-mailem) do dnia 20.11.2022 r. Przystąpienie do niniejszego programu jest jednoznaczne z jego akceptacją i z deklaracją unikania zmowy i nie fałszowania wyników badań. Koordynator przekaże uczestnikom próbki o sprawdzonej jednorodności wraz z instrukcją badań i formularzem wyników badań oraz informację o nadanym kodzie uczestnika w terminie do 10.12.2022 r. Badania należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 6508-1:2016-10, Instrukcją porównań międzylaboratoryjnych 3/2022. Wymagane jest aby obiekty do badania biegłości traktowane były w taki sam sposób jak standardowe próbki do badań wykonywanych w danym laboratorium. W razie jakichkolwiek niejasności w trakcie wykonywania badań w ramach niniejszego programu zaleca się kontakt z koordynatorem w celu uzyskania wyjaśnień. Wyniki badań należy przesłać na adres do koordynatora i weryfikatora w terminie do 30.11.2022 r. |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | - termin przesłania zgłoszeń: 20.11.2022 r. - termin przekazania próbek: 10.12.2022 r. - ostateczny termin przesłania wyników do koordynatora i weryfikatora:15.01.2023 r. - data opracowania sprawozdania z porównań: do 28.02.2023 r. |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Próbki do badań należy przygotować zgodnie z instrukcją przekazaną każdemu uczestnikowi wraz z obiektem do badań. Wyniki pomiarów wraz z niepewnością należy zamieścić „Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych”. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Jednorodność materiału próbek do badań sprawdzono przez wykonanie pomiarów twardości HRC na 10 sztukach, po 5 pomiarów na każdej próbce zgodnie z normą PN-EN ISO 6508-1:2016-10 Stabilność próbek do badań będzie badana po otrzymaniu wyników od wszystkich uczestników na podstawie ponownych pomiarów na próbkach, na których badana była jednorodność. Jednorodność i stabilność zostanie oceniona zgodnie z ISO 13528:2015 oraz Wytycznymi KPLB nr 1 wydanie 1 z dnia 28.11.2017. |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Formularz sprawozdania z badań w którym należy umieścić wszelkie pomiary i wyniki badań stanowi załącznik do Instrukcji porównań międzylaboratoryjnych nr 3/2022, która zostanie przekazana uczestnikom wraz z próbkami. Wyniki badań powinny być przedstawione wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru. |
| 15 | Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z wytycznymi norm PN-EN ISO/IEC 17043:2011, ISO 13528:2015. Wartości przypisane zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej – mediana. Zostanie wyliczona niepewność wartości przypisanej ux wg normy ISO 13528:2015, pkt. 7.7.2, w celu ewentualnego uwzględnienia tego parametru w ocenie rezultatów działania uczestników. W tym celu zostanie sprawdzone spełnienie granicznego warunku dla wartości ux wg normy ISO 13528:2015, pkt. 9.2. Do ocen wyników poszczególnych uczestników zostanie zastosowany wskaźnik z-score |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | . |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Do ocen wyników poszczególnych uczestników zostanie zastosowany wskaźnik z-score Kryteria oceny są następujące: - ¦z¦  2 –wynik zadawalający - 2 < ¦z¦ <3 –wynik wątpliwy - ¦z¦ 3 –wynik niezadowalający |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie przewiduje się raportów pośrednich |
| 19 | Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki laboratoriów uczestniczących, wyniki analizy statystycznej oraz ocena biegłości każdego laboratorium zostaną przedstawione w Sprawozdaniu z porównań międzylaboratoryjnych. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany numer kodowy, nieznany pozostałym Uczestnikom. W sprawozdaniu będą przedstawione wyniki wg tego kodu. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W razie zniszczenia lub zagubienia próbek do badań należy poinformować koordynatora. W ramach programu zostaną przygotowane dodatkowe 3 zestawy próbek po potwierdzonej jednorodności . |

| Koordynator | Małgorzata Stępniak 21.09.2022 r. |
| --- | --- |
| Weryfikator | Bogusław Marciniak 21.09.2022 r. |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji Badań Materiałowych | Aleksandra Krawczyk |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | Andrzej Brzyski |