### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO*

NR     6 /2023

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT / ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Daniel BUCZKOWSKI Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Dr hab. inż., od 2001 r. Kierownik akredytowanej Pracowni Badań Materiałów Wybuchowych |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Wykonywać przedmiotowe badanie |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego 2. Główny Instytut Górnictwa |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Obserwacja wzrokowa - zapalenie i przebieg palenia badanego materiału |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Zapalenie albo niezapalenie, w przypadku zapalenia przebieg palenia: gaśnie, pali się spokojnie, szybko, gwałtownie itp. |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Zawilgocenie badanego materiału, jakość lontu używanego do zapalenia i odległość lont – badany materiał (powinna być na styk) |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Materiały wybuchowe nie ulegają istotnym zmianom w normalnych warunkach przewozu i przechowywania |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Uczestnicy nie będą wymieniać informacji dotyczących wyników badań, do czasu przesłania sprawozdania z wynikami. W przypadku podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników zostaną podjęte kroki dotyczące wyjaśnienia podejrzenia. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Obiekty badania należy przewozić, przechowywać, postępować itp. zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania z materiałami wybuchowymi. Harmonogram Przekazanie materiału do badań - 30.06.2023 Wykonanie badań i sprawozdania - 15.08.2023 Data otrzymania przez organizatora wyników badania – 31.08.2023 |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Patrz p. 10 |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Materiał przed badaniem powinien być wymieszany |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Patrz p. 12 |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Ze względu na prostotę badania, uczestnicy wykonają sprawozdania wg szablonów stosowanych w ich laboratoriach. |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Nie dotyczy |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Potencjalne główne źródła błędów podano w p. 7 Niepewność pomiaru wartości przypisanej – nie dotyczy |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Za pozytywny wynik porównania uznaje się uzyskanie jednakowego wyniku badania – dodatniego albo ujemnego - przez oba laboratoria. W przypadku otrzymania różnych wyników uznaje się, że nie uzyskano pozytywnego wyniku porównań. Ze względu na jedynie dwa laboratoria uczestniczące w porównaniach i brak informacji o „wartości przypisanej” nie można stwierdzić, który z wyników jest prawidłowy. |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie dotyczy |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki badań mogą zostać przedstawione na branżowej konferencji N-T |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Koordynator przygotuje dodatkowy materiał w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badania. |

| Koordynator | Daniel BUCZKOWSKI |
| --- | --- |
| Weryfikator | Anna STEFAŃSKA Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji … (wpisać właściwą) | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

*niepotrzebne skreślić