### INFORMACJA

### O BADANIU BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIU MIĘDZYLABORATORYJNYM*

NR 7/2022

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonym przez Klub POLLAB - Sekcję | Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównania międzylaboratoryjnego* | Porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań chemicznych i mechanicznych gruntów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel programu | Potwierdzenie biegłości i kompetencji technicznych laboratoriów w zakresie badań próbek gruntów. |  |  |
| Liczba uczestników | Planowana liczba uczestników: do 20. Organizator dopuszcza większą liczbę uczestników. |  |  |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | Próbki dwóch rodzajów materiałów (obiektów) do badań, które zostaną przygotowane poprzez ujednorodnienie jednej próbki i rozdzielenie na tyle identycznych próbek ilu będzie uczestników. Obiekty do badań będą odpowiednio oznakowane. Ilość próbek będzie dostoswana nie tylko do ilości uczestników ale również do potwierdzenia przez Koordynatora jednorodności i stabilności próbek w jego laboratorium. |  |  |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | - Oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania zgodnie z normą PN-88/B-04481, pkt 4.4.4.1 - Oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego zgodnie z normą PN-88/B-04481, pkt 8, metoda I |  |  |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol | Dziedzina badań | Obiekt / grupa obiektów |
|  | N/5 N/31 | Badania właściwości fizycznych | Grunty Materiały budowlane |
| Data rozpoczęcia badań | 18.10.2022 r. |  |  |
| Planowana data zakończenia | 30.12.2022 r. |  |  |

| Koordynator | Ewelina Osada / tel +48 531 600 706 /e.osada@lab-bud.com |
| --- | --- |
|  | nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Krzysztof Hołownia / tel. +48 605 270 066 / k.holownia@lab-bud.com Damian Bielec / tel. +48 536 300 168 / d.bielec@lab-bud.com |
|  | nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Agnieszka Kalarus |
|  | nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | Andrzej Brzyski |
| --- | --- |
| Prezesa Zarządu Klubu POLLAB | nie wymaga podpisu |

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT / ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl

- Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl

- Zgłoszenia prosimy przekazywać do Koordynatora PT / ILC