### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO*

NR 7/2024

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję PETROL-GAZ |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: mgr Ewa Rostek Kierownik Laboratorium CBM ITS e-mail: ewa.rostek@its.waw.pl tel. 022/438 54 71 CBM ITS ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Weryfikator: mgr inż. Elżbieta Dul Zastępca Szefa Działu Kontroli Jakości e-mail: edul@boryszew.erg.pl tel. 46/819 53 40 Boryszew Erg S.A. Oddział w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 106 96-500 Sochaczew |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Do uczestnictwa w badaniach uprawnione są akredytowane oraz nieakredytowane laboratoria badawcze. |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Przewidywana liczba wszystkich uczestników - 7 Minimalna liczba laboratoriów – 2. |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | - Wygląd zewnętrzny i barwa wg PN-C-40007:2000 pkt. 3.5. - Gęstość wg PN-C-04504:1992 met. A. - Pozostałość po spopieleniu wg PN-C-40008-02:1992. - Temperatura wrzenia wg PN-C-40008-03:1992. - pH wg PN-C-40008-04:1992. - Rezerwa alkaliczna wg PN-C-40008-05:1993. - Skłonność do pienienia wg PN-C-40008-06:1993+Az1:2000. - Właściwości korozyjne w naczyniu szklanym wg PN-C-40008-07:1993+Az1:2000. - Oddziaływanie korozyjne na odlewnicze stopy aluminium wg PN-C-40008-07:1993+Az1:2000. - Temperatura krystalizacji wg Pn-C-40008-10:1993. - Zawartość wody wg PN-C-40008-11:1994. - Mieszalność z wodą twardą wg PN-C-40008-12:2000. - Stabilność po magazynowaniu w dodatnich i ujemnych temperaturach wg PN-C-40008-13:2000. |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Zakres wartości dla płynu niskokrzepnącego do układów chłodzenia. |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - Główne źródła błędów: - jednorodność próbki; - stabilność próbki. Ocena jednorodności i stabilności próbek zostanie przeprowadzona w laboratorium koordynatora badań. - Inne: - niewłaściwe przygotowanie próbki; - postępowanie niezgodne z wytycznymi zawartymi w normie badawczej; - wadliwa / uszkodzona aparatura badawcza; - zmowa wśród Uczestników porównań (postępowanie zgodne z punktem 8); - błędy losowe (niewłaściwe wykonanie badania związane z czynnikiem ludzkim). |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Materiał badawczy: - koncentrat płynu niskokrzepnącego do układów chłodzenia zostanie poddany homogenizacji w zbiorniku, następnie zostanie rozlany do opakowań jednostkowych o pojemności 5 litrów i 1 litra; - z przygotowanej partii obiektu badania zostanie losowo wybrana odpowiednia ilość próbek do oceny jednorodności i stabilności przygotowanego materiału; - próbki przeznaczone dla uczestników zostaną przekazane firmie kurierskiej. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | - Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wykluczenia z oceny w programie jeśli nastąpi podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników; - Nazwy laboratoriów są kodowane, przygotowanie próbek przez osobę nie wykonującą badań. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | - Uczestnicy: - powinni postępować z obiektem badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych; - powinny podawać niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia) każdego parametru, w przypadku braku określonej niepewności pomiaru należy to uzasadnić; - powinni dostarczyć wyniki przed ostateczną datą wyznaczoną przez koordynatora, sposób określenia wartości przypisanej i niepewności wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego dostosowanego do celu badań zostanie opisany w sprawozdaniu z badań; Harmonogram realizacji etapów programu obejmuje: - rozesłanie, do potencjalnych uczestników Planu i formularza zgłoszeniowego; - zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych do 11.04.2025 r.; - przygotowanie materiału badawczego; - sprawdzenie jednorodności próbek oraz sprawdzenie stabilności próbek w ustalonym odstępie czasowym (uwarunkowanym terminem trwania etapu programu związanego z nadesłaniem wyników przez uczestników); - rozesłanie próbek do uczestników do 25.04.2025 r.; - otrzymanie od uczestników wyników badań do 25.05.2025 r.; - opracowanie Sprawozdania z badań wraz z oceną rezultatów działania; - weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora; - rozesłanie do uczestników Sprawozdania z badań w wynikami badań do 31.07.2025 r. |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | - Data dystrybucji próbek płynu do 25.04.2025 r.; - Data przesłania wyników badań do 25.05.2025 r.; - Data zakończenia programu i rozesłania wyników do 31.07.2025 r. |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Dostarczony obiekt badań należy traktować rutynowo, zgodnie z wymaganiami poszczególnych norm badawczych. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Ocena jednorodności i stabilności obiektu badań zostanie sprawdzona wg normy ISO 13528:2022. |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Uczestnicy przesyłają wyniki badań na standardowych formularzach stosowanych w swoich firmach. |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | - Wyznaczenie wartości przypisanej, odchylenia standardowego oraz ocenę rezultatów działania uzyskanych przez uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 oraz ISO 13528:2022. - Wartości przypisane zostaną wyznaczone z wyników uczestników przy wykorzystaniu odpornych metod statystycznych opisanych w ISO 13528:2022 z uwzględnieniem wpływu danych odstających. - Do oceny wyników badań zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności SR charakteryzujące precyzję metody znormalizowanej. - Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. - Do oceny wskaźników działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 lub wg ISO 13528:2022, dostosowana do ilości uczestników. - W przypadku mniejszej ilości uczestników niż 5 - ocena wyników będzie miała charakter poglądowy. - Każdorazowo wybrana statystyka osiągnięć będzie dostosowywana do utrzymania wiarygodności programu badań (np. w zależności od populacji uczestników). |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Wartości przypisane zostaną wyznaczone z wyników uczestników przy wykorzystaniu odpornych metod statystycznych opisanych w ISO 13528:2022 z uwzględnieniem wpływu danych odstających. |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Do oceny wskaźników działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 lub wg ISO 13528:2022, dostosowana do ilości uczestników. |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | nie dotyczy |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki zostaną opublikowane w formie sprawozdania z badań tylko dla Uczestników biorących udział w programie. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zostanie przygotowana odpowiednia ilość obiektu do badań, aby była możliwość przekazania dodatkowej próby, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia w trakcie dystrybucji. |

| Koordynator | Ewa Rostek, 20.03.2025 |
| --- | --- |
| Weryfikator | Elżbieta Dul, 20.03.2025 |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji Petrol-Gaz | Katarzyna Józefowicz, Iwona Wasil, Mariusz Sakowicz, 20.03.2025 |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB |  |