### PLAN

### PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO

NR 1/2013

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

prowadzonych przez Klub POLLAB – Sekcję POLLAB-CHEM/ EURACHEM-PL.

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT/ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | mgr inż. Andrzej MARCZUK Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Laboratorium Instytutu – Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Badań Środków Bojowych 05-220 zielonka, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7. |
| Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | 1. Akredytacja PCA, 2. Członkostwo w Klubie POLLAB. |
| Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | 1. Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) z siedzibą: 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3. Nr członkowski Klubu POLLAB 196 2. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) z siedzibą: 05-220 Zielonka ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7. Nr członkowski POLLAB 294 |
| Wybór wielkości mierzonej (-ych) lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badania wyrobów pirotechniki widowiskowej Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 15947-5:2010 punkty: - pkt 6.4.1 – Czas zapłonu układu inicjującego - pkt 7.2.3 – Kąt wznoszenia lub lotu - pkt 7.2.6 – Wysokość eksplozji |
| Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Dla wyrobów pirotechniki widowiskowej – rakiety należące do klasy 2: - Czas zapłonu powinien wynosić 3-8s - Kąt wznoszenia nie może przekraczać 15º, - Efekt na wysokości powyżej 20 m |
| Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - Nierówności terenu, - przybliżenia związane z odczytem na stanowisku pomiarowym, - błędy wynikające z rozrzutem wyników badania, - błąd wynikający z niejednorodnością próbki. |
| Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Wykonanie badań zgodnie z pkt. 6.4.1,7.2.3 oraz 7.2.6 normy PN-EN 15947-3:2010, Obiekty badan zostaną udostępnione koordynatorowi, który zapewni ich przechowywanie w magazynie spełniającym wymagania środowiskowe oraz wyda w dniu badań na poligonie obiekty obu uczestnikom porównań. nadzór nad wykonywaniem badań w celu zapewnienia powtarzalności wyników pomiarów podczas badań poligonowych. |
| Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Koordynator stosuje wszelkie środki celem zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami. Badania będą wykonywane przez zespoły badawcze obu uczestników jednocześnie w wydzielonych częściach poligonu, tak aby niemożliwe było porozumiewanie się uczestników. Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami normatywnymi oraz wymaganiami PCA. Ze względu na to, że laboratoria są ze sobą w kontakcie roboczym w ramach codziennej działalności. Uczestnicy zostali przeszkoleni i uświadomieni o ważności podjętych porównań dla doskonalenia systemu zarządzania w laboratoriach. |
| Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Badania wykonywane będą zgodnie z pkt. 6.4.1,7.2.3 oraz 7.2.6 normy PN-EN 15947-3:2010 oraz procedurami obowiązującymi w poszczególnych laboratoriach badawczych, przez personel odpowiednio przeszkolony. Badaniom podlegają wyroby pirotechniki widowiskowej - rakiety, ich kąt wznoszenia oraz odległość lotu nad ziemią a także rozrzut szczątek |
| Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Próbki zostaną dostarczone do koordynatora przez przedstawiciela IMP. Koordynator zapewni przechowywanie i dystrybucje na stanowiska badawcze. Wyniki wykonanych pomiarów opracowane i sprawdzone przez kierowników badań z poszczególnych laboratoriów zostaną opracowane i zapisane zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych laboratoriach z uwzględnieniem danych dotyczących niniejszego programu. Następnie zostaną przekazane do koordynatora, który na ich podstawie opracuje sprawozdanie końcowe z porównań. Następnie sprawozdanie zostanie przesłane do weryfikatora. Termin dostarczenia opracowanych wyników wynosi tydzień od daty przeprowadzenia badań objętych porównaniami międzylaboratoryjnymi. |
| Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | W dniu wykonywania badań siła wiatru nie może przekraczać 5 m/s, Musi być dobra widoczność oraz brak silnych opadów. Stanowisko pomiarowe musi być wyposażone w ekran wykonany z pleksiglasu i oklejony czarną taśmą zgodnie z normą PN-EN 15947-5:2010, Zastosowane dokumenty: Każdy z uczestników będzie postępował z próbkami zgodnie z jego procedurami w tym zakresie. Przed badaniem uczestnicy zostaną zapoznani z instrukcją: „Instrukcja organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa prac i badań materiałów wybuchowych, środków bojowych, broni oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia” |
| Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz, jeżeli ma zastosowanie, określenie ich żywotności biologicznej | Próbki zostaną losowo wybrane z populacji wyrobów dostarczonych przez klienta IMP. Próbki do badań przez poszczególne zespoły zostaną wybrane losowo przez koordynatora z dostarczonej próbki całkowitej. Jako grupa reprezentatywna zostanie wybrana liczba 10 rakietek. Niedopuszczalne jest przyjmowanie wyników pomiarów niezgodnych z normą PN-EN 15947-5:2010. |
| Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | W sprawozdaniu zostaną umieszczą następujące informacje: - nazwę i dane kontaktowe organizatora badania biegłości; - nazwę i dane kontaktowe koordynatora; - nazwisko (nazwiska), funkcja (funkcje) i podpis (podpisy) lub równoważne określenie osoby (osób) autoryzujących sprawozdanie; - datę wydania i status sprawozdania (np. wstępne, pośrednie lub końcowe); - liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania; - oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników; - numer sprawozdania i jednoznaczną identyfikacja programu badania biegłości; - dokładny opis wykorzystywanych obiektów badania biegłości, łącznie z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi przygotowywania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności; - wyniki uczestników; - procedury stosowane do wyznaczania każdej wartości przypisanej; - szczegóły dotyczące spójności pomiarowej i niepewności pomiaru każdej wartości przypisanej; - procedury wykorzystywane w celu wyznaczania odchylenia standardowego dla oceny biegłości lub inne kryteria oceny; - wartości przypisane i zestawienia statystyczne dla metod badań/procedur stosowanych przez każdą grupę uczestników (jeżeli różne grupy uczestników używały różnych metod); - komentarz koordynatora badania biegłości i doradców technicznych, dotyczący rezultatów działania uczestników; - informacja o projekcie i wdrożeniu programu badania biegłości; - komentarze i zalecenia, wynikające z rezultatów badania biegłości. |
| Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Ze względu na założenia metod badawczych ujętych w normie PN-EN 15947-5:2010, uwzględnia się odchylenia związane z właściwościami wyrobów pirotechnicznych podczas zadziałania – badania na zewnątrz. Za wyniki pozytywne przyjmuje się zaobserwowane własności, które mieszczą się w granicach określonych w dokumentach normatywnych tj. kąt wznoszenia nie może przekraczać 15, efekt poniżej 20 m, czas zmierzony źródła zapłonu powinien się mieścić pomiędzy 3-8 s. Akceptacja uzyskanych wyników obywa się w oparciu o punkt 10.6.2-10.6.4 wyżej wymienionej normy. Przy ocenie wyników badań stosuje się tabelę AQL. Ze względu na to, że w porównaniach uczestniczą tylko 2 laboratoria, zastosowanie metody z określeniem wartości przypisanej i wskaźnika Z nie jest zasadne. Dlatego przyjęto następujące założenia: - Czas zapłonu: wynik pozytywny - różnica wyników mniejsza niż 0,1s, wynik wątpliwy – różnica wyników większa niż 0,1s i mniejsza od 0,2s, wynik negatywny – różnica wyników równa lub większa od 0,2s; - Kąt wznoszenia: wynik pozytywny - różnica wyników mniejsza niż 1, wynik wątpliwy – różnica wyników większa niż 1 i mniejsza od 2, wynik negatywny – różnica wyników równa lub większa od 2; - Efekt na wysokości (wysokość zadziałania) wynik pozytywny - różnica wyników mniejsza niż 1m, wynik wątpliwy – różnica wyników większa niż 1m i mniejsza od 2m, wynik negatywny – różnica wyników równa lub większa od 2m |
| Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru każdej wartości przypisanej | Zastosowane wyposażenie pomiarowe musi być nadzorowane metrologicznie zgodnie z wymaganiami. Dozwolona niepewność pomiaru w pomiarach wykonywanych przez każde laboratorium: - czasu: 0,1 s, - pomiaru kąta lotu: 1 - pomiaru wysokości: 1m |
| Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | - Czas zapłonu: wynik pozytywny - różnica wyników mniejsza niż 0,1s, wynik wątpliwy – różnica wyników większa niż 0,1s i mniejsza od 0,2s, wynik negatywny – różnica wyników równa lub większa od 0,2s; - Kąt wznoszenia: wynik pozytywny - różnica wyników mniejsza niż 1, wynik wątpliwy – różnica wyników większa niż 1 i mniejsza od 2, wynik negatywny – różnica wyników równa lub większa od 2; - Efekt na wysokości (wysokość zadziałania) wynik pozytywny - różnica wyników mniejsza niż 1m, wynik wątpliwy – różnica wyników większa niż 1m i mniejsza od 2m, wynik negatywny – różnica wyników równa lub większa od 2m |
| Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Koordynator przekaże uczestnikom sprawozdanie końcowe z porównań po zatwierdzeniu przez Klub POLLAB. |
| Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | W sprawozdaniu zostaną umieszczone opracowane wyniki badań wraz z analizą możliwych przyczyn wpływających na rozbieżności pomiędzy uzyskanymi wynikami oraz wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań. |
| Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Odpowiedzialność za zaginione lub uszkodzone próbki ponoszą strony uczestniczące w porównaniach międzylaboratoryjnych. Wybrano taką liczność próbki, aby w razie potrzeby uzupełnić powstałe wskutek zniszczenia/zaginięcia sztuki wyrobów pirotechnicznych z grupy reprezentatywnej wybranej do badań. |

| Koordynator | mgr inż. Andrzej MARCZUK |
| --- | --- |
| Weryfikator | mgr inż. Andrzej BRZYSKI |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji … (wpisać właściwą) | mgr inż. Andrzej BRZYSKI |
|  | Krystyna Krzyśko, 26.02.2013 |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB |  |