PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI

ORGANIZOWANY PRZEZ   SEKCJĘ „POLLAB-PETROL”

W OPARCIU O  PN-EN ISO/IEC 17043:2010

Procedurę KPLB Nr 1 wyd. 4 z 19.06.2009

## SESJA: POLLAB - PETROL  3/2012 – Skroplone gazy węglowodorowe (LPG).

- OKREŚLENIE RODZAJU BADAŃ BIEGŁOŚCI.

Badania biegłości w ramach „Sesji POLLAB – PETROL 3/2011 – Skroplone gazy węglowodorowe (LPG)”. Pobieranie próbek LPG z cysterny samochodowej wg PN-EN ISO 4257:2004  i oznaczanie wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589:2009 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998 są organizowane zgodnie z założeniami „Programu badań międzylaboratoryjnych” (pkt 4.4 normy PN-EN ISO 17043:2010).

Program obejmuje pobranie próbki gazu LPG z cysterny samochodowej wg PN-EN 4257:2004 we własny próbnik przez osoby wyznaczone przez laboratorium biorące udział w badaniu porównawczym. Po pobraniu próbniki zostaną zabrane przez koordynatora do PIMOT - Laboratorium Produktów Naftowych Biopaliw w Warszawie.

W przypadku oznaczania wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589:2009 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998 laboratoria biorące udział otrzymają butle 11 kilogramowe z próbką LPG do badań porównawczych.

Po zakończeniu badań uczestnicy, zwrotnie prześlą wyniki do koordynatora „Sesji POLLAB – PETROL 3/2012 – Skroplone gazy węglowodorowe (LPG).”, którym jest PIMOT- Laboratorium Produktów Naftowych Biopaliw w Warszawie.

- PLAN PROGRAMU.

2.1	Nazwa i adres organizatora programu „Badań Biegłości”

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych

Sekcja POLLAB – PETROL

Kłobucka 23A

02 – 699 Warszawa

  - Nazwa i adres koordynatora i osób zaangażowanych w funkcjonowanie programu.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Laboratorium Produktów naftowych i Biopaliw

ul. Jagiellońska 55

03-301 Warszawa

  - Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu
       - mgr inż. Paweł Bukrejewski- koordynacja, logistyka.

tel.:  (22) 7777 261, e- mail: p.bukrejewski@pimot.org.pl

- mgr inż. Marta Skolniak – statystyka, opracowanie wyników.

tel.: 22 7777 248, e- mail: m.skolniak@pimot.org.pl

  - Kontakt w sprawach związanych z sesją POLLAB-PETROL 3/2011 Skroplone gazy węglowodorowe (LPG).

Zgłoszenia i pytania proszę kierować na:

e-mail: p.bukrejewski@pimot.org.pl

fax: 22 7777 020

Przekazywanie wyników proszę kierować na:

e-mail: m.skolniak@pimot.org.pl

fax: 22 7777 020

  - Charakter i cel programu.

Badanie biegłości – „Sesji POLLAB – PETROL 3/2012 – Skroplone gazy węglowodorowe (LPG)” jest skierowane głównie do laboratoriów zrzeszonych w Sekcji POLLAB-PETROL, które pobierają próbki LPG oraz posiadają wdrożone metody badawcze oceny właściwości LPG. Celem programu jest zewnętrzna kontrola pobierania próbek oraz jakości wykonywanych badań.

2.6	Kryteria jakie powinny spełniać laboratoria uczestniczące.

W Badaniu Biegłości – „Sesji POLLAB – 3/2012 – Skroplone gazy węglowodorowe (LPG)” mogą uczestniczyć laboratoria będące członkami Sekcji, zarówno laboratoria akredytowane jak i pozostałe. Dopuszcza się również udział laboratoriów nie zrzeszonych w KLUBIE.

2.7	Uzasadnienie wyboru obiektów i rodzajów badań obiektów.

Obiektem badań są skroplone gazy węglowodorowe (LPG) będące samoistnym paliwem stosowanym w iskrowych silnikach samochodowych.

  - Opis sposobu uzyskania, przygotowania, sprawdzenia i transportowania obiektów badań.

Jedna próbka LPG zostanie pobrana przez wytypowanych pracowników laboratoriów biorących udział w badaniach w ich próbniki z cysterny samochodowej. Próbnik z próbką zostanie u koordynatora do sprawdzenia pobierania. Druga próbka zostanie pobrana w butle 11 kg i zostanie przekazana do laboratorium biorącego udział w badaniach na wykonanie parametrów wg PN-EN 589:2009 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998.

  - Opis informacji przekazywanych uczestnikom „Badań Biegłości”               i harmonogram poszczególnych faz (etapów) realizacji programu.

a - Program badań.

b - Formularz zgłoszeniowy.

c - Formularz wyników (arkusz MS Excel)

d - Sprawozdanie z badań z nadanym kodem uczestnika.

Fazy programu:

a - Przekazanie informacji o badaniach do przewodniczącej sekcji POLLAB-PETROL (wg Załącznika  nr 1  do Procedury KPLB NR -1)

b- Rozesłanie programu badań wraz z formularzem zgłoszeniowym i formularzem wyników.

c - Zebranie ewentualnych uwag do programu badań.

d - W przypadku wprowadzeniu zmian do programu, przekazanie ostatecznej wersji programu potencjalnym uczestnikom

e - Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych.

c - Pobranie przez wytypowane osoby z laboratoriów biorących udział w badaniach.

d - Otrzymanie od uczestników badań formularzy wyników.

e - Opracowanie sprawozdania z „Badań Biegłości”  wraz z oceną  osiągnięć.

f - Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z POLLAB sekcja PETROL.

g - Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wyników „Badań Biegłości”.

  - Ramy czasowe wykonania badań.

SESJA:    POLLAB - PETROL 3/2012 – Skroplone gazy węglowodorowe (LPG).

Data zebrania uwag do programu badań biegłości	16.04.2012

Data zebrania formularzy zgłoszeniowych	18.04.2012

Data pobrania próbek LPG	26.04.2012

Data przesłania wyników badań do koordynatora	28.05.2012

Data zakończenia sesji i rozesłania wyników	03.09.2012

2.11	Informacje o metodach badań objętych programem

1) w przypadku gdy uczestnik bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych pobierania LPG z autocysterny uczestnik samodzielnie pobierze próbkę. Próbka zostanie dostarczona do PIMOT Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw. Do określenia wpływu pobierania dla wszystkich próbek wykonane będzie przez PIMOT Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw oznaczenie składu węglowodorowego wg PN-ISO 7941:1993 oraz siarki całkowitej wg ASTM D 6667-10.

2) W przypadku, gdy uczestnik bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych określanie parametrów LPG, otrzyma próbkę LPG w butli 11 kg przygotowaną przez koordynatora. Po zakończeniu badań, zwrotnie prześle wyniki do koordynatora wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589:2009 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998. Wykaz parametrów i metod objętych programem przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1

| Lp. | Rodzaj badania | Metoda | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład węglowodorowy LPG | PN-ISO 7941:1993/ Ap. 1:2002 | % m/m; % mol/mol |
| 2 | Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien) | PN-ISO 7941:1993/ Ap. 1:2002 | % mol/mol |
| 3 | Liczba oktanowa motorowa, MON | PN-EN 589:2009 zał. B | − |
| 4 | Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa; Określenie gatunku | PN-EN 589:2009 zał. C, PN-EN ISO 8973:2000 | °C; — |
| 5 | Prężność par absolutna i względna w temp. -10, -5, 0, 10, 200C | PN-EN 589:2009 zał. C, PN-EN ISO 8973:2000 | kPa |
| 6 | Prężność par absolutna i względna w temp. 37.8, 40, 50, 700C | PN-EN ISO 8973:2000 | kPa |
| 7 | Absolutna prężność par w temp. -150C | PN-C-96008:1998 pkt.4.4.10 | MPa |
| 8 | Absolutna prężność par w temp. 400C | PN-C-96008:1998 pkt.4.4.10 | MPa |
| 9 | Absolutna prężność par w temp. 700C | PN-C-96008:1998 pkt.4.4.10 | MPa |
| 10 | Wartość opałowa | PN-C-96008:1998 pkt.4.4.8 | kJ/kg |
| 11 | Gęstość w temp. 15,60C | PN-C-96008:1998 pkt.4.4.9 | t/m3 |
| 12 | Gęstość w temp. 150C | PN-EN ISO 8973:2000 | kg/m3 |
| 13 | Prężność par w temp. 400C: - absolutna - względna | PN-EN 589:2009 zał. C, PN-EN ISO 8973:2000 | kPa |
| 14 | Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej) | ASTM D 6667:2010 | mg/kg |
| 15 | Pozostałość po odparowaniu | PN-EN 15470:2009 PN-EN 15471:2009 | mg/kg |
| 16 | Badanie działania korodującego na miedzi (1h w temp. 400C) | PN-EN ISO 6251:2001 | ocena |
| 17 | Siarkowodór | PN-EN ISO 8819:2000 | - |
| 18 | Zawartość wody | PN-EN 15469:2009 | - |
| 19 | Zawartość wody | PN-C-96008:1998 pkt.4.4.5 | - |
| 20 | Zapach | PN-EN 589:2009 zał. A | - |

2.12	Opis metod statystycznych stosowanych do oceny osiągnięć laboratoriów uczestniczących w programie.

2.12.1	Oznaczenie wartości przypisanej (należnej) – wartością tą  jest średnia arytmetyczna obliczona z wyników podanych przez uczestników „Badania Biegłości”.

Do obliczenia nie będą brane wartości statystycznie odbiegające od średniej. Do weryfikacji tych wartości zostanie użyty „Test Grubbsa.”

    - W zakres obliczeń statystycznych wchodzą:

- obliczenie wartości: x, z (wskaźnik z-score) Z-SCORE jest wyznaczany z   wykorzystaniem odchylenia standardowego odtwarzalności metody.

Wyniki zostaną poddane obróbce statystycznej jeżeli będzie co najmniej 5 wyników w zakresie badawczym danej metodyki.

  - Podstawy metod stosowanych do oceny

Ocena wykonania badania polega na obliczeniu dla każdego wyniku parametru z (wskaźnik z-score).

Kryteria oceny są następujące:

|z| ≤ 2 – wynik zadawalający

2 < |z| < 3 – wynik wątpliwy, ale do przyjęcia

|z| ≥ 3 – wynik niezadowalający.

  - Informacje o wnioskach i wynikach z  „Badań Biegłości”

Wyniki zostaną opracowane w formie sprawozdania, które będzie   zawierało:

- nazwę i adres organizacji prowadzącej lub koordynującej program.

- nazwiska osób biorących udział w programie i przeprowadzeniu programu.

- datę wydania sprawozdania.

- nr sprawozdania i wyraźną identyfikację programu

- opis obiektu badania (przygotowanie, potwierdzenie jednorodności).

- nr kodowe uczestniczących laboratoriów i zbiorcze zestawienie wyników badań wraz z oceną wyników

- dane statystyczne.

- komentarz koordynatora.

- INFORMACJE DODATKOWE

  - Za realizację programu oraz dokumentację odpowiedzialny jest koordynator,

  - Uczestnicy postępują z obiektami badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych,

  - Uczestnicy podają niepewność pomiaru każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody,

  - Analiza i odesłanie wyników powinno nastąpić tak szybko jak to jest możliwe,

  - Wyniki należy umieścić w dostarczonym arkuszu MS Excel i odesłać na e-mail – m.skolniak@pimot.org.pl

  - Przyjmowane wyniki przed przekazaniem ich do obróbki statystycznej, będą podlegały sprawdzeniu pod względem prawidłowości zapisów,

  - Wszystkie dokumenty związane z Badaniami Biegłości – „Sesja POLLAB-PETROL – 3/2012 – Skroplone gazy węglowodorowe (LPG)”, będą przechowywane przez koordynatora badań przez okres trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań,

  - Uczestnicy mają możliwość odwołania się do koordynatora w okresie trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań, jeżeli uznają, że ocena ich osiągnięć w badaniu biegłości była błędna,

  - Wszystkie dane związane z uczestnikami i wynikami Badań Biegłości są traktowane jako poufne.

  - Badania dojdą do skutku w przypadku zgłoszenia przynajmniej 5 uczestników.

  - Badania odbywają się na koszt uczestników badań.

  - Uczestnicy programu mają prawo wnoszenia do koordynatora uwag co do treści programu, przed rozpoczęciem programu. Po ich uwzględnieniu koordynator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach.

MIEJSCOWOŚĆ DATA:..............................................

###### FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI

- pobierania LPG z cysterny samochodowej zgodnie z PN-EN 4257:2004*

- badania LPG – wszystkie parametry z normy PN-EN 589:2009 oraz wybrane parametry z normy PN-C 96008:1998*

Adresat:

Sekcja POLLAB - PETROL zaprasza do wzięcia udziału w Badaniach Biegłości: „Sesja POLLAB – PETROL 3/2012 Skroplone gazy węglowodorowe (LPG)”

Badania zorganizowane zostaną w oparciu o przekazany uczestnikom program Badań Biegłości.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w Badaniach Biegłości „Sesja POLLAB – PETROL 3/2012 Skroplone gazy węglowodorowe (LPG)” niniejszy formularz zgłoszeniowy z potwierdzeniem akceptacji poniższych warunków należy odesłać, na adres koordynatora.

| ###### WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI „Sesja POLLAB – PETROL 3/2012 Skroplone gazy węglowodorowe (LPG).” |  |
| --- | --- |
| - AKCEPTUJEMY W CAŁOŚCI TREŚĆ PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI. - WYRAŻAMY ZGODĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DOJAZDEM DO MIEJSCA W KTÓRYM ZOSTANIE PORÓBKA. - NASZE LABORATORIUM WYKONA NA WŁASNY KOSZT BADANIA WYSZCZEGÓLNIONE W TABELI NR 1 PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI W PUNKCIE 1 (W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI OZNACZANIA PARAMETRÓW JAKOSCIOWYCH PRÓBEK LPG). - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA BADAŃ I PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA W WYZNACZONYM W PROGRAMIE TERMINIE (W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI OZNACZANIA PARAMETRÓW JAKOSCIOWYCH PRÓBEK LPG). - OŚWIADCZAMY, ŻE METODA JEST AKREDYTOWANA / NIE JEST AKREDYTOWANA * - OŚWIADCZAMY, ŻE ZOSTAŁA ZACHOWANA W METODZIE SPÓJNOŚĆ POMIAROWA / NIE ZOSTAŁA ZACHOWANA SPÓJNOŚĆ POMIAROWA. * |  |
| PIECZĄTKA LABORATORIUM | PODPIS OSOBY UPOWŻNIONEJ |

* pozostawić właściwe