PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI
ORGANIZOWANY PRZEZ SEKCJĘ PETROL-GAZ Klubu POLLAB
zgodnie  założeniami Procedury KPLB nr 1 wyd. 6 z dnia 06.12.2013r.
oraz w oparciu o wytyczne zawarte 
w  normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i  ISO 13528:2005

Badania biegłości – Płyn hamulcowy - Sesja ......../2014

1. OKREŚLENIE RODZAJU BADAŃ BIEGŁOŚCI.

Badania biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne w ramach Sesji ..../2014 – Płyn hamulcowy, są organizowane zgodnie z założeniami Procedury KPLB nr 1 wyd. 6 z dnia 06.12.2013 r. oraz w oparciu o wytyczne zawarte w  normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 [1], ISO 13528:2005 [2].

Program obejmuje losowo wybraną próbkę materiału badawczego, którym jest płyn hamulcowy.

Próbki te zostaną równolegle rozesłane do uczestników Badań Biegłości. Po zakończeniu badań uczestnicy, w trybie odwrotnym prześlą wyniki do koordynatora
Sesji ...../2014 - Płyn hamulcowy; którym jest Boryszew SA Oddział BORYSZEW ERG
w Sochaczewie.

2. PLAN PROGRAMU.

nazwa i adres organizatora programu „Badań Biegłości”

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych

SEKCJA PETROL-GAZ

Kłobucka 23A

02 – 699 Warszawa

nazwa i adres koordynatora i osób zaangażowanych w funkcjonowanie programu

Boryszew SA

Oddział BORYSZEW ERG  w Sochaczewie

ul. 15 Sierpnia 106

96-500 Sochaczew

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu
- Elżbieta Dul

Kontakt w sprawach związanych z Sesją ....../2014

Zgłoszenia, przekazywanie wyników, pytania i inne proszę kierować na:

edul@boryszewerg.com.pl;  tel. 46 8630201 wew. 327

2.1 Charakter i cel programu

Badanie biegłości – Sesja ..../2014 – Płyn hamulcowy jest skierowane głównie do laboratoriów zrzeszonych w Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB, które w zakresie analitycznym posiadają wdrożone metody badawcze oceny właściwości płynu hamulcowego. Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań

2.2. Kryteria jakie powinny spełniać laboratoria uczestniczące

W Badaniu Biegłości – Sesja .../2014 – Płyn hamulcowy, mogą uczestniczyć laboratoria będące członkami Sekcji, zarówno laboratoria akredytowane jak i pozostałe. Dopuszcza się również udział laboratoriów nie zrzeszonych w Klubie POLLAB.

2.3. Uzasadnienie wyboru obiektów i rodzajów badań obiektów

Obiektem badań jest Płyn hamulcowy.

2.4. Opis sposobu uzyskania, przygotowania, sprawdzenia i transportowania obiektów badań

Materiał badawczy zostanie pozyskany bezpośrednio  u producenta i będzie reprezentował produkt handlowy.

Materiał badawczy zostanie poddany homogenizacji w zbiorniku.

Następnie zostanie rozlany do butelek 0,5 litrowych. Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybranych losowo odpowiednia ilość  próbek do sprawdzenia jednorodności i stabilności przygotowanego materiału.

Próbki przeznaczone dla uczestników zostaną rozesłane do uczestników pocztą kurierską.

2.5 Opis informacji przekazywanych uczestnikom „Badań Biegłości”

Uczestnikom zostaną przekazane następujące dokumenty:

- Program badań

- Formularz zgłoszeniowy

- Formularz wyników (arkusz MS Excel)

- Sprawozdanie z badań z nadanym kodem uczestnika.

2.6. Etapy programu:

- Przekazanie PLANU i INFORMACJI o badaniach biegłości  Przewodniczącej Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB (wg Załącznika nr 1 i nr 2 do Procedury KPLB nr 1), 
w celu przekazania do Sekretariatu Klubu POLLAB.

- Rozesłanie do potencjalnych uczestników programu badań, formularza zgłoszeniowego oraz formularza wyników.

- Zebranie ewentualnych uwag do programu badań.

- W przypadku wprowadzeniu zmian do programu, przekazanie ostatecznej wersji programu potencjalnym uczestnikom.

- Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych.

- Przygotowanie materiału badawczego.

- Sprawdzenie jednorodności próbek.

- Rozesłanie próbek.

- Otrzymanie od uczestników badań formularzy z wynikami.

- Sprawdzenie stabilności próbek.

- Opracowanie sprawozdania z Badań Biegłości wraz z oceną rezultatów działania.

- Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB.

- Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wynikami Badań Biegłości.

2.7 Harmonogram realizacji kolejnych etapów programu

SESJA ..../2014 - Płyn hamulcowy

Data zebrania uwag do programu badań biegłości 	do  30.06.2014

Data zebrania formularzy zgłoszeniowych 	do  05.07.2014

Data dystrybucji próbek Płynu hamulcowego 	do  10.07.2014

Data przesłania wyników badań do koordynatora	do  30.08.2014

Data zakończenia programu i rozesłanie sprawozdania	30.09.2014

2.8. Informacje o metodach badań objętych programem

Poniższa tabela precyzuje metody badań objęte programem.

Tabela 1

| L.p. | Właściwość | Jednostka | Metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura wrzenia | °C | PN-C-40005:2002 |
| 2. | Temperatura wrzenia płynu zawodnionego | °C | PN-C-40005:2002 |
| 3. | Lepkość kinematyczna - w temp. -40 C, - w temp +100 C | mm2/s | PN-C-40005:2002 |
| 4. | pH | - | PN-C-40005:2002 |
| 5. | Stabilność - termiczna - chemiczna | °C | PN-C-40005:2002 |
| 6. | Właściwości korozyjne | mg/cm2 | PN-C-40005:2002 |
| 7. | Wygląd i płynność w niskich temperaturach | - s | PN-C-40005:2002 |
| 8. | Odparowalność - ubytek masy płynu - wygląd pozostałości po odparowaniu - temperatura krzepnięcia pozostałości | % - C | PN-C-40005:2002 |
| 9. | Odporność na działanie wody - wygląd - czas przepływu pęcherzyka - zawartość osadu | - s % | PN-C-40005:2002 |
| 10. | Mieszalność z płynem odniesienia - wygląd - zawartość osadu | - % | PN-C-40005:2002 |
| 11. | Odporność na utlenienie - wygląd - zmiana masy płytki aluminiowej - zmiana masy płytki żeliwnej | - mg/cm2 mg/cm2 | PN-C-40005:2002 |

| 12. | Działanie na uszczelki z gumy SBR Zwiększenie średnicy podstawy uszczelki Zmiana twardości, IRHD Destrukcja gumy | mm IRHD - | PN-C-40005:2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Badanie stanowiskowe |  | PN-C-40005:2002 |

Wybór oznaczanych parametrów z w/w listy (tabela 1) pozostawia się uczestnikom biorącym udział w programie. Informację należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

Dopuszcza się określenie właściwości według innych równoważnych metod - należy to zaznaczyć w formularzu wyników i podać metodę według której badanie zostało wykonane.

Wyniki należy podawać zgodnie z wymaganiami metod badawczych.

2.9 Opis metod statystycznych stosowanych do oceny rezultatów działania laboratoriów uczestniczących w programie

Dla poszczególnych badań zostanie obliczona:

- średnia arytmetyczna wszystkich wyników X (wartość przypisana),

- odchylenie standardowe badania s,

- wskaźnik z-score.

Do obliczeń nie będą brane wartości statystycznie odbiegające od średniej. 
Do weryfikacji tych wartości zostanie użyty „Test Grubbsa”

Wyniki zostaną poddane obróbce statystycznej jeżeli będzie co najmniej 
5 wyników w zakresie badawczym danej metodyki.

2.10 Ocena rezultatów działania

Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny rezultatów działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (załącznik B pkt. B.3.1) np. wskaźnik z-score lub wskaźnik z’-score.

Otrzymane wyniki badań przez uczestników poddane zostaną ocenie stosując kryteria wg wskaźnika z:

Kryteria oceny są następujące:

|z| ≤ 2 – wynik zadawalający

2 < |z| < 3 – wynik wątpliwy

|z| ≥ 3 – wynik niezadowalający

2.11 Informacje o wnioskach i wynikach z  „Badań Biegłości”

Wyniki zostaną opracowane w formie sprawozdania, które będzie zawierało:

- nazwę i adres organizacji prowadzącej lub koordynującej program.

- nazwiska osób biorących udział w programie i przeprowadzeniu programu.

- datę wydania sprawozdania

- numer sprawozdania i jednoznaczną identyfikację programu

- liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania

- opis obiektu badania (przygotowanie, potwierdzenie jednorodności i stabilności).

- nr kodowe uczestniczących laboratoriów i zbiorcze zestawienie wyników badań, wraz z oceną wyników

- dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi, niepewnością wartości przypisanych  i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną odpowiednich wskaźników osiągnięć.

- komentarz koordynatora

3. INFORMACJE DODATKOWE

- za realizację programu oraz dokumentację odpowiedzialny jest koordynator,

- uczestnicy postępują z obiektem badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych,

- uczestnicy podają niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia)  każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody,

- analiza i odesłanie wyników powinno nastąpić tak szybko jak to jest możliwe,

- wyniki należy umieścić w dostarczonym arkuszu MS Excel i odesłać 
na e-mail koordynatora – edul@boryszewerg.com.pl,

- przyjmowane wyniki przed przekazaniem ich do obróbki statystycznej, będą podlegały sprawdzeniu pod względem prawidłowości zapisów,

- wszystkie dokumenty związane z Badaniami Biegłości – Sesja ...../2014 – Płyn hamulcowy, będą przechowywane przez koordynatora badań przez okres trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań,

- uczestnicy mają możliwość odwołania się do koordynatora w okresie trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań, jeżeli uznają, że ocena ich osiągnięć w badaniu biegłości była błędna,

- wszystkie dane związane z uczestnikami i wynikami Badań Biegłości są traktowane jako poufne,

- badania dojdą do skutku w przypadku zgłoszenia przynajmniej 2 uczestników,

- badania odbywają się na koszt uczestników badań,

- uczestnicy badań przekażą informację o sprzęcie użytym do wykonania pomiarów,

- uczestnicy programu mają prawo wnoszenia do koordynatora uwag co do treści programu. Po ich uwzględnieniu koordynator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach.

Poufność wyników

Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych
z uczestniczeniem w programie.

Nazwy uczestników zostaną zakodowane. Każdy uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację swoich rezultatów.

Organizator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w programie.

W sprawozdaniu umieszczone będą nazwy instytucji Uczestników (bez kodów przyporządkowanych poszczególnym uczestnikom), którzy w formie pisemnej wyrazili na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym).

Opracowane sprawozdanie z programu wraz z materiałami od uczestników, koordynator przestrzegając zasad poufności przekazuje do Sekretariatu Klubu POLLAB.

Zmowa i fałszowanie wyników

Uczestnicy programu zobowiązani są do unikania zmowy i fałszowania wyników badań, tzn. do wykonywania badań i przekazywania wyników badań, bez porozumiewania się z innymi uczestnikami, których uczestnictwo w programie jest  znane z innych źródeł.

W przypadku faktu podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny działania podejrzanych Uczestników bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

LITERATURA

[1] PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości

[2] ISO 13528:2005 – Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons

MIEJSCOWOŚĆ DATA:..............................................

###### FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI

Adresat:

Nazwa Instytucji: ........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z koordynatorem:

imię i nazwisko: ..............................................................

telefon: ............................................................................

e-mail: .............................................................................

Sekcja PETROL – GAZ Klubu POLLAB zaprasza do wzięcia udziału w Badaniach Biegłości: Sesja ..../2014 – Płyn hamulcowy

Badania zorganizowane zostaną w oparciu o dostarczony program Badań Biegłości.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w Badaniach Biegłości niniejszy formularz zgłoszeniowy z potwierdzeniem akceptacji poniższych warunków należy odesłać, na adres koordynatora: edul@boryszewerg.com.pl;

| WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI Sesja .../2014 – Płyn hamulcowy |  |
| --- | --- |
| AKCEPTUJEMY W CAŁOŚCI TREŚĆ PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI. WYRAŻAMY ZGODĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM PRÓBKI DO BADAŃ I JEJ PRZESŁANIEM (koszt około 130 zł netto) WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* NA UMIESZCZENIE NAZWY INSTYTYCJI/LABORATORIUM NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW W BADANIACH BIEGŁOŚCI NASZE LABORATORIUM WYKONA NA WŁASNY KOSZT BADANIA WYSZCZEGÓLNIONE W PUNKTACH ………………………………………………......................................................... ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA BADAŃ I PRZESŁANIA WYNIKÓW W WYZNACZONYM W PROGRAMIE TERMINIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONYANIA BADAŃ I PRZEKAZANIA WYNIKÓW BEZ POROZUMIEWANIA SIĘ Z INNYMI UCZESTNIKAMI I FAŁSZOWANIA WYNIKÓW OŚWIADCZAMY, ŻE ZOSTAŁA ZACHOWANA W METODZIE SPÓJNOŚĆ POMIAROWA /NIE ZOSTAŁA ZACHOWANA SPÓJNOŚĆ POMIAROWA * |  |
| PIECZĄTKA LABORATORIUM | PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ |

*niepotrzebne skreślić