PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ SEKCJĘ „PETROL-GAZ”

w oparciu 
o Procedurę KPLB nr 1 wyd. 6 z dnia 6.12.2013r.

oraz wytyczne zawarte w normach

PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i ISO 13528:2005

## Sekcja PETROL-GAZ

## Sesja 21/2014 „OLEJE HARTOWNICZE”

- OKREŚLENIE RODZAJU BADAŃ BIEGŁOŚCI

Badania biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne w ramach Sekcji PETROL-GAZ Sesja 21/2014 „Oleje hartownicze” są organizowane zgodnie z założeniami Procedur KPLB nr 1 wyd. 6 z dnia 6.12.2013 r. oraz wytyczne zawarte w normach  PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i ISO 13528:2005.

Program obejmuje losowo wybrane próbki materiału badawczego, którym jest olej hartowniczy.

Próbki oleju hartowniczego zostaną równolegle rozesłane do uczestników Badań Biegłości. Po zakończeniu badań uczestnicy, w trybie odwrotnym prześlą wyniki do koordynatora Sesji 21/2014 „Oleje hartownicze”, którym jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

- PLAN PROGRAMU

- nazwa i adres organizatora programu „Badań biegłości”

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Sekcja PETROL-GAZ

ul. Kłobucka 23A

02 – 699 Warszawa

- nazwa i adres koordynatora i osób zaangażowanych w funkcjonowanie programu

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25A

31 – 503 Kraków

- osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu

Iwona Rycaj - koordynacja, logistyka, statystyka

- kontakt w sprawach związanych z Sesją 21/2014

Zgłoszenia, przekazywanie wyników, pytania i inne proszę kierować na adres: rycaj@inig.pl  (tel.: 12 617 75 85)

- charakter i cel programu

Badania biegłości - Sesja 21/2014 „Oleje hartownicze” - są skierowane głównie do laboratoriów zrzeszonych w Sekcji PETROL-GAZ, które w zakresie analitycznym posiadają wdrożone metody badawcze oceny właściwości olejów do hartowania. Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań.

- kryteria jakie powinny spełniać laboratoria uczestniczące

W badaniach biegłości – Sesja 21/2014 „Oleje hartownicze” - mogą uczestniczyć głównie laboratoria będące członkami Sekcji, zarówno laboratoria akredytowane jak i pozostałe. Dopuszcza się również udział laboratoriów nie zrzeszonych w KLUBIE.

- uzasadnienie wyboru obiektów i rodzajów badań obiektów

Obiektem badań jest olej hartowniczy, o zalecanej temperaturze pracy 40 ÷ 80 oC.

- opis sposobu uzyskania, przygotowania, sprawdzenia i transportowania obiektów badań

Materiał badawczy zostanie skomponowany przez koordynatora badań. Zostanie sprawdzona jednorodność i stabilność oleju hartowniczego. Wszystkie próbki równolegle będą rozesłane do uczestników „Badań biegłości”.

- opis informacji przekazywanych uczestnikom „Badań biegłości” i harmonogram poszczególnych faz(etapów) realizacji programu

- Formularz zgłoszeniowy.

- Tekst programu.

- Formularz sprawozdania z zakresem badań.

- Sprawozdanie z badań z nadanym kodem uczestnika.

Fazy programu:

- Rozesłanie do potencjalnych uczestników programu badań formularza zgłoszeniowego oraz formularza wyników.

- Przygotowanie materiału badawczego.

- Zebranie uwag do programu badań biegłości.

- Zebranie dokumentacji.

- Sprawdzenie stabilności i jednorodności oleju hartowniczego.

- Rozesłanie próbek równoległych i formularzy sprawozdania.

- Zebranie wyników badań.

- Sprawdzenie stabilności oleju hartowniczego.

- Opracowanie sprawozdania z „Badań biegłości” wraz z oceną.

- Rozesłanie sprawozdań z wyników do uczestników „Badań biegłości”.

- ramy czasowe wykonania badań

Data zebrania uwag do programu badań biegłości	 do 08.08.2014.

Data rozpoczęcia – zebranie formularzy zgłoszeniowych do 22.08.2014.

Data rozesłania próbek                                                      do 12.09.2014.

Data przesłania wyników badań do koordynatora             do 31.10.2014.

Data zakończenia sesji i rozesłania wyników                    do 31.12.2014.

- informacje o metodach badań objętych programem

Metody badań objęte programem przedstawiono w tablicy 1.

Sposób podawania wyników wg norm czynnościowych.

Tablica 1

| Lp. | Właściwość | Metoda badania |
| --- | --- | --- |
|  | Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C,mm2/s | PN-EN ISO 3104:2004 |
|  | Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm2/s | PN-EN ISO 3104:2004 |
|  | Wskaźnik lepkości | PN-ISO 2909:2009 |
|  | Temperatura płynięcia, °C | PN-ISO 3016:2005 |
|  | Temperatura zapłonu metodą otwartego tygla Clevelanda, °C | PN-EN ISO 2592:2008 |
|  | Temperatura zapłonu metodą zamkniętego tygla Penskiego-Martensa, °C | PN-EN ISO 2719:2007 |
|  | Właściwości termokinetyczne: - temperatura kąpieli,°C - temperatura maksymalnej.szybkości chłodzenia,°C - maksymalna.szybkość chłodzenia, °C/s | ISO 9950:1995 |

Wybór oznaczanych parametrów z w/w tablicy pozostawia się jednostkom biorącym udział w sesji.

- opis metod statystycznych stosowanych do oceny wyników laboratoriów uczestniczących w programie

Dla poszczególnych badań zostanie obliczona:

- średnia arytmetyczna wszystkich wyników X (wartość przypisana),

- odchylenie standardowe badania s,

- wskaźnik z-score.

Do obliczeń nie będą brane wartości statystycznie odbiegające od średniej. 
Do weryfikacji tych wartości zostanie użyty „Test Grubbsa”

Wyniki zostaną poddane obróbce statystycznej jeżeli będzie co najmniej 
5 wyników w zakresie badawczym danej metodyki.

- ocena rezultatów działania

Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych                                   i niezadowalających. Do oceny rezultatów działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (załącznik B pkt. B.3.1) np. wskaźnik z-score lub wskaźnik                z’-score. Każdorazowo wybrana statystyka osiągnięć będzie dostosowywana do utrzymania wiarygodności programu badań                          (np. w zależności od populacji uczestników).

Otrzymane wyniki badań przez uczestników poddane zostaną ocenie stosując kryteria wg wskaźnika z:

Kryteria oceny są następujące:

|z| ≤ 2 – wynik zadawalający

2 < |z| < 3 – wynik wątpliwy

|z| ≥ 3 – wynik niezadowalający

- informacje o wnioskach i wynikach z  „Badań Biegłości”

Wyniki zostaną opracowane w formie sprawozdania, które będzie zawierało:

- nazwę i adres organizacji prowadzącej lub koordynującej program,

- nazwiska osób biorących udział w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu programu,

- datę wydania sprawozdania,

- spis laboratoriów wraz z ujawnionym kodem laboratorium, do którego skierowane jest sprawozdanie,

- opis obiektu badania,

- zestawienie wyników badań, dane statystyczne wraz z oceną uzyskanych wyników.

- INFORMACJE DODATKOWE

- za realizację programu oraz dokumentację odpowiedzialny jest koordynator,

- uczestnicy postępują z obiektami badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych,

- uczestnicy podają niepewność pomiaru każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody,

- analiza i odesłanie wyników powinno nastąpić tak szybko jak to jest możliwe,

- wyniki należy umieścić w dostarczonej Tablicy i odesłać na 
e-mail osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu,

- przyjmowane wyniki przed przekazaniem ich do obróbki statystycznej, będą podlegały sprawdzeniu pod względem prawidłowości zapisów,

- wszystkie dokumenty związane z Badaniami biegłości Sesja 21/2014 „Oleje hartownicze”, będą przechowywane przez koordynatora badań przez okres trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań,

- uczestnicy mają możliwość odwołania się do koordynatora w okresie trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań, jeżeli uznają, że ocena ich osiągnięć w badaniu biegłości była błędna,

- wszystkie dane związane z uczestnikami i wynikami badań biegłości są traktowane jako poufne,

- dostawa próbek do badań oraz badania odbywają się na koszt uczestników badań,

- badania podaną metodą dojdą do skutku w przypadku zgłoszenia przynajmniej 2 uczestników,

- uczestnicy badań przekażą informację o sprzęcie użytym do wykonania pomiarów,

- uczestnicy programu mają prawo wnoszenia do koordynatora uwag co do treści programu; po ich uwzględnieniu koordynator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach,

- uczestników programu proszę o podane e-mailem numerów NIP i adresów do przesłania próbek, dla potrzeb kuriera.

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:..............................................

###### FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI

Adresat

(Nazwa i adres zgłaszającego udział w Badaniach Biegłości)

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sekcja PETROL-GAZ zaprasza do wzięcia udziału w badaniach biegłości:

Sesja 21/2014 „Oleje hartownicze”

Badania zorganizowane zostaną w oparciu o dostarczony program badań biegłości.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniach biegłości Sesja 21/2014 „Oleje do hartowania” należy odesłać, na adres koordynatora, formularz zgłoszeniowy z potwierdzeniem akceptacji poniższych warunków.

| ###### WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI Sekcja PETROL-GAZ Sesja 21/2014 „Oleje hartownicze” |  |
| --- | --- |
| - AKCEPTUJEMY W CAŁOŚCI TREŚĆ PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI. - WYRAŻAMY ZGODĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZESŁANIEM PRÓBKI DO BADAŃ (około 70,00 PLN netto). - NASZE LABORATORIUM WYKONA NA WŁASNY KOSZT NASTĘPUJĄCE BADANIA: …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… - WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* NA UMIESZCZENIE NAZWY INSTYTYCJI/LABORATORIUM NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW W BADANIACH BIEGŁOŚCI. - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA BADAŃ I PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA W WYZNACZONYM W PROGRAMIE TERMINIE. - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONYANIA BADAŃ I PRZEKAZANIA WYNIKÓW BEZ POROZUMIEWANIA SIĘ Z INNYMI UCZESTNIKAMI I FAŁSZOWANIA WYNIKÓW. - PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UZNAJE SIĘ ZA PRZYJĘCIE WARUNKÓW REALIZACJI BADAŃ BIEGŁOŚCI OKREŚLONYCH W PROGRAMIE BADAŃ BIEGŁOŚCI ORAZ W NINIEJSZYM FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. |  |
| PIECZĄTKA LABORATORIUM | PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ |

*niepotrzebne skreślić