### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO

NR 26/2014

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Tomasz Śmigasiewicz – wykształcenie wyższe; Z-ca Kierownika ds. Jakości Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 tel: 022 843-02-01 wew.362 e-mail: t.smigasiewicz@imbigs.pl Weryfikator: Agnieszka Kalarus – FERROCARBO Sp. z o. o. Zakład Badań Laboratoryjnych, Kraków |
| Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | nie dotyczy |
| Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | - członkowie Klubu POLLAB - laboratoria niezrzeszone w Klubie POLLAB - laboratoria akredytowane i nieakredytowane |
| Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Liczba uczestników – max 15 Laboratoria budowlane, Instytuty i organizacje prowadzące badania materiałów budowlanych. |
| Wybór wielkości mierzonej (-ych) lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badane próbki – Kruszywo, kruszywo lekkie i wypełniacz Próbki kruszywa w zakresie: 1) PN-EN 1097-6:2013 gęstości ziarn i nasiąkliwość 2) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.14.2 zawartość zanieczyszczeń lekkich 3) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.7 zawartość chlorków soli metoda Volharda 4) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.11 zawartość siarki całkowitej 5) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.12 zawartość siarczanów 6) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.15.1 oznaczenie zanieczyszczeń organicznych Próbki kruszywa lekkiego w zakresie: 7) PN-EN 13055-1:2003 Zał. B oznaczenie odporności na rozpad kruszyw lekkich Próbki wypełniacza w zakresie: 8) PN-EN 196-6:2011 oznaczenie stopnia zmielenia, powierzchnia właściwa 9) PN-EN 1744-4:2008 podatności na wodę wypełniaczy 10) PN-EN 1097-4:2008 objętość pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza |
| Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | W granicach dopuszczalnych w zależności od badanego obiektu. |
| Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - jednorodność próbki - niewłaściwe przygotowanie próbek, niedokładny pomiar. - przed badaniem dokładne uśrednienie próbki, poprzez jej wymieszanie |
| Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Próbki do badań zostaną ujednorodnione w mieszarce laboratoryjnej, a następnie pomniejszone i podzielone w podzielniku laboratoryjnym. Próbki zostaną przekazane laboratoriom biorącym udział w badaniach, w plastikowych workach, o masie niezbędnej do wykonania zaplanowanych badań. Próbki dla wszystkich uczestników badań zostaną rozesłane w tym samym czasie, czas realizacji badań jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Koordynator zapewnia stabilność próbek od momentu ich przygotowania do chwili dostarczenia do uczestników. Próbki przeznaczone dla Uczestników zostaną oznakowane i rozesłane firmą kurierską na koszt odbiorcy. |
| Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Uczestnicy programu zobowiązani są do unikania zmowy i fałszowania wyników badań tzn. do wykonywania badań i przekazywania wyników badań, bez porozumiewania się z innymi uczestnikami, których uczestnictwo w programie jest znane z innych źródeł. W przypadku faktu podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny podejrzanych uczestników. |
| Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | - W celu zgłoszenia się do udziału w badaniach PT/ILC należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) wypełnioną kartę zgłoszenia do 10.09.2014 r. - Przystąpienie do uczestnictwa w badaniu PT/ILC jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego planu. - Po wypełnieniu kart zgłoszenia, w wyznaczonym terminie, Uczestnikom dostarczone zostaną próbki do badań wraz z niezbędnym formularzem (protokół dostarczenia próbki), w terminie do 16.09.2014 r. - Koordynator zobowiązuje uczestników do potwierdzenia faktu otrzymania próbki na Protokole dostarczenia próbki i przesyła go faksem/e-mailem do Koordynatora w ciągu trzech dni od daty otrzymania. - Wyniki badań należy zamieścić w Arkuszu wyników badań. Wypełniony Arkusz wyników badań należy odesłać do Koordynatora pocztą/fax/e-mail w terminie do 20.10.2014 r. Koordynator przekaże do Klubu POLLAB wyniki badania PT/ILC w formie sprawozdania w terminie do 17.11.2014 r. |
| Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | - Data dostarczenia kart zgłoszeniowych do Koordynatora: 10.09.2014 r. - Data dostarczenia próbek do Uczestników: 16.09.2014 r. - Planowany termin rozpoczęcia badań: 19.09.2014 r. - Data dostarczenia wyników do Koordynatora: 20.10.2014 r. Data opracowania sprawozdania z porównań: 17.11.2014 r. |
| Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Uczestnik powinien traktować otrzymaną próbkę tak jak podczas rutynowych badań. Powinien obchodzić się z próbką ostrożnie, tak aby nie doszło do zniszczeń. Jednorodność próbki zwiększa się poprzez jej mieszanie, dlatego próbki przed badaniami należy dokładnie wymieszać, poprzez kwartowanie. Badania należy wykonać zgodnie z poszczególnymi normami: 1) PN-EN 1097-6:2013 ,,Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości”. 2) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.14.2 zawartość zanieczyszczeń lekkich ,, Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna”. 3) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.7 zawartość chlorków soli metoda Volharda ,, Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna”. 4) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.11 zawartość siarki ,,Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna”. 5) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.12 zawartość siarczanów ,, Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna”. 6) PN-EN 1744-1+A1:2013 p.15.1 oznaczenie zanieczyszczeń organicznych ,, Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna”. Próbki kruszywa lekkiego w zakresie: 7) PN-EN 13055-1:2003 Zał. B oznaczenie odporności na rozpad kruszyw lekkich Próbki wypełniacza w zakresie: 8) PN-EN 196-6:2011 ,,Metody badania cementu – Oznaczenie stopnia zmielenia”. 9) PN-EN 1744-4:2008 ,, Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczenie podatności na wodę wypełniaczy do mieszanek bitumicznych”. 10) PN-EN 1097-4:2008 ,, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza”. |
| Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz, jeżeli ma zastosowanie, określenie ich żywotności biologicznej | Z przygotowanych partii obiektów do badań zostaną wybrane losowo próbki w celu sprawdzenia ich jednorodności i stabilności, stosując kryteria zgodne z normą PN-ISO 5725-2:2002 |
| Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Sprawozdanie przekazane uczestnikom zostanie opracowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury KPLB Nr 1 PT/ILC wyd. 5 z dnia 17.01.2013 r. dostępne na stronie: www.pollab.pl |
| Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz PN-ISO 5725-2:2002. Z wyników badań uzyskanych przez poszczególne laboratoria, obliczona zostanie wartość umownie przypisana (wielkość odchylenia) x, oraz wartość odchylenia standardowego s według zasad określonych w normie PN-ISO 5725-2:2002 W celu weryfikacji otrzymanych wyników badań i odrzucenia wyników obarczonych błędem grubym zostanie zastosowany test Grubasa. |
| Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Zastosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze musi być nadzorowane metrologicznie zgodnie z wymaganiami. Niepewność wartości przypisanej zostanie określona na podstawie normy PN-ISO 5725-2:2002 |
| Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadawalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny zastosowany zostanie wskaźnik z-score. Kryteria oceny są następujące: ¦z¦  2 – wynik zadawalający 2 < ¦z¦ <3 – wynik wątpliwy ¦z¦  3 – wynik niezadowalający |
| Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie dotyczy |
| Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki w formie sprawozdania otrzyma każdy Uczestnik badania. Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Nazwy uczestników zostaną zakodowane. Każdy uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację tylko swoich wyników. Organizator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w programie. |
| Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zostanie przygotowana odpowiednia ilość obiektu do badań PT/ILC, tak, aby była możliwość przekazania dodatkowej próbki, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia w trakcie dystrybucji |

| Koordynator | Tomasz Śmigasiewicz 23.06.2014 r. nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Agnieszka Kalarus 10.07.2014 r. nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Marek Ziętala, 23.07.2014 nie wymaga podpisu |
|  | Krystyna Krzyśko, 02.08.2014 r. |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |