BADANIA BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW

ROŚLINY 14

## Oznaczanie zawartości As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se i Zn

## w  suszu warzywnym

Informacje ogólne

Badanie ma na celu wykazanie kompetencji laboratoriów w dziedzinie oznaczania zawartości pierwiastków śladowych As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se i Zn w żywności pochodzenia roślinnego. Materiał do badań stanowi susz warzywny, przygotowany zgodnie z procedurami stosowanymi przez krajowych producentów koncentratów spożywczych, ujednorodniony i poddany sterylizacji. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami ISO (ISO PN-EN 17043: 2011 i ISO 13528:2005) oraz zharmonizowanym protokołem IUPAC (2006). Do oceny biegłości laboratoriów wykorzystane będą wskaźniki z i zeta.

Laboratorium jest proszone o wykonanie oznaczenia zawartości As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se i Zn zgodnie z rutynowo stosowanymi w laboratorium procedurami. Wyniki prosimy odnieść do suchej masy materiału, wyznaczonej w tym samym czasie co wykonywane analizy, przy użyciu oddzielnej naważki materiału do badań.

### Wyznaczanie suchej masy

Odważkę materiału (ok. 1 g) suszyć w suszarce w temperaturze …oC przez …. godz.

Suchą masę materiału ms, oblicza się na podstawie następującego wzoru:

ms=mp(100−%H2O)100

gdzie mp oznacza masę powietrznie suchego materiału, natomiast %H2O procentową zawartość wody.

Wszystkie wyniki oznaczeń pierwiastków należy przeliczyć na suchą masę.

Materiał jest homogeniczny dla masy próbki co najmniej 250 mg.

Formularze z wynikami należy nadsyłać do dnia 30 września 2015 r. na adres koordynatora badań:

Dr Ewelina Chajduk

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

E-mail:  e.chajduk@ ichtj.waw.pl    Fax: 022-811 15 32

## FORMULARZ  SPRAWOZDAWCZY

BADANIE BIEGŁOŚCI ROŚLINY 14

IMIĘ, NAZWISKO I TYTUŁ UCZESTNIKA                                                                                            kod laboratorium

INSTYTUCJA                                                                                                                                           (nie wypełniać)

ADRES:

TELEFON:	FAX:	E-MAIL:

| L.P. | Pierwia-stek | Masa próbki mg | Wyniki pojedynczych oznaczeń |  |  |  |  |  | Jednos-tka | Oszacowana standardowa niepewność złożona (k=1) | Metoda analityczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócony opis procedury analitycznej