PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI
ORGANIZOWANYCH PRZEZ SEKCJĘ PETROL-GAZ Klubu POLLAB
zgodnie  Procedurą KPLB nr 1 wyd. 6 z dnia 06.12.2013r.
oraz w oparciu o wytyczne zawarte 
w  normach PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i  ISO 13528:2005

Badania biegłości Sesja PETROL – GAZ 24/2016 Bioetanol

- OKREŚLENIE RODZAJU BADAŃ BIEGŁOŚCI.

Badania biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne w ramach Sesji PETROL – GAZ 24/2016 – Bioetanol,  są organizowane zgodnie z  założeniami  Procedury KPLB nr 1 wyd. 6 z dnia 06.12.2013 r. oraz  w oparciu o wytyczne zawarte w  normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 [1], ISO 13528:2005 [2].

Program obejmuje losowo wybraną próbkę materiału badawczego, którym jest bioetanol (biokomponent benzyny silnikowej).

Próbki te zostaną równolegle rozesłane do uczestników Badań Biegłości.
Po zakończeniu badań uczestnicy, w trybie odwrotnym prześlą wyniki do koordynatora Sesji PETROL - GAZ 24/2016 Bioetanol.

- PLAN PROGRAMU.

nazwa i adres organizatora programu „Badań Biegłości”

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych

POLLAB SEKCJA PETROL-GAZ

Kłobucka 23A

02 – 699 Warszawa

nazwa i adres koordynatora i osób zaangażowanych w funkcjonowanie programu

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów

01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 35A

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu

mgr inż. Marek Domański

Kontakt w sprawach związanych z sesją PETROL – GAZ 24/2016 Bioetanol

Zgłoszenia, przekazywanie wyników, pytania, proszę kierować na:

marek.domański@itwl.pl,  fax. 261 851 601

  - Charakter i cel programu

Badanie biegłości Sesja PETROL – GAZ 24/2016 Bioetanol skierowane jest głównie do laboratoriów zrzeszonych w Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB, które w zakresie analitycznym posiadają wdrożone metody badawcze oceny właściwości tego produktu. Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań

2.2. Kryteria jakie powinny spełniać laboratoria uczestniczące

W badaniu biegłości Sesja PETROL – GAZ 24/2016 Bioetanol mogą uczestniczyć laboratoria będące członkami Sekcji, zarówno laboratoria akredytowane jak i pozostałe. Dopuszcza się również udział laboratoriów nie zrzeszonych w Klubie POLLAB.

2.3. Uzasadnienie wyboru obiektów i rodzajów badań obiektów

Obiektem badań jest mieszanina bioetanolu pochodzenia krajowego.

2.4. Opis sposobu uzyskania, przygotowania, sprawdzenia i transportowania obiektów badań

Materiał badawczy zostanie skomponowany z próbek bioetanolu i poddany homogenizacji w pojemniku. Następnie zostanie rozlany do mniejszych pojemników.

Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybranych losowo odpowiednia ilość  próbek do sprawdzenia jednorodności i stabilności przygotowanego materiału.

Próbki przeznaczone dla uczestników zostaną rozesłane do uczestników pocztą kurierską.

2.5 Opis informacji przekazywanych uczestnikom „Badań Biegłości”

Uczestnikom zostaną przekazane następujące dokumenty:

- Program badań

- Formularz zgłoszeniowy

- Sprawozdanie z badań z nadanym kodem uczestnika.

2.6. Etapy programu:

- Przekazanie PLANU i INFORMACJI o badaniach biegłości  Przewodniczącej Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB (wg Załącznika nr 1 i nr 2 do Procedury KPLB nr 1), 
w celu przekazania do Sekretariatu Klubu POLLAB.

- Rozesłanie do potencjalnych uczestników programu badań, formularza zgłoszeniowego oraz formularza wyników.

- Zebranie ewentualnych uwag do programu badań.

- W przypadku wprowadzeniu zmian do programu, przekazanie ostatecznej wersji programu potencjalnym uczestnikom.

- Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych.

- Przygotowanie materiału badawczego.

- Sprawdzenie jednorodności próbek.

- Rozesłanie próbek.

- Otrzymanie od uczestników badań formularzy z wynikami.

- Sprawdzenie stabilności próbek.

- Opracowanie sprawozdania z Badań Biegłości wraz z oceną rezultatów działania.

- Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB.

- Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wynikami Badań Biegłości.

  - Harmonogram realizacji kolejnych etapów programu

Data zebrania uwag do programu badań biegłości 	do  12.08.2016

Data zebrania formularzy zgłoszeniowych 	do  20.08.2016

Data dystrybucji próbek bioetanolu	do  27.08.2016

Data przesłania wyników badań do koordynatora	do  09.09.2016

Data zakończenia programu i rozesłanie sprawozdania	31.10.2016

2.8. Informacje o metodach badań objętych programem

Tabela 1

| # Lp. | # Właściwość | Metoda |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Zawartość etanolu i alkoholi wyższych nasyconych | PN-EN 15721:2013-10 |
| 2 | Zawartość mono alkoholi wyższych nasyconych (C3-C5) | PN-EN 15721:2013-10 |
| 3 | Zawartość metanolu | PN-EN 15721:2013-10 |
| 4 | Zawartość wody | PN-EN 15489:2009 lub PN-EN 15692:2010 |
| 5 | Zawartość nieorganicznych chlorków | PN-EN 15484:2009 |
| 6 | Zawartość miedzi, mg/kg | PN-EN 15488:2009 lub PN-EN 15837:2011 |
| 7 | Całkowita kwasowość (wyrażona jako zawartość kwasu octowego) | PN-EN 15491:2009 |
| 8 | Wygląd | PN-EN 15769:2010 |
| 9 | Zawartość fosforu | PN-EN 15487:2009 lub PN-EN 15837:2011 |
| 10 | Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu | PN-EN 15691:2010 |
| 11 | Zawartość siarki | PN-EN 15485:2009 lub PN-EN 15486:2009 lub PN-EN 15837:2011 |
| 12 | Przewodność elektryczna | PN-EN 15938:2012 |
| 13 | Zawartość siarczanów | PN-EN 15492:2012 |
| 14 | Gęstość w temperaturze 15 °C | PN-EN 12185:2002 |
| 15 | Gęstość temperaturze 20 °C | PN-EN 12185:2002 |
| 16 | Moc | PN-A-79528-3:2007 |

Uczestnik wybiera spośród metod badawczych wymienionych w Tabeli 1 i wskazuje w których chce uczestniczyć.

Wyniki należy podawać zgodnie z wymaganiami metod badawczych.

  - Opis metod statystycznych stosowanych do oceny rezultatów działania laboratoriów uczestniczących w programie

W zakres obliczeń statystycznych wchodzi obliczenie:

- wartości przypisanej i jej niepewności

- odchylenia standardowego

- wartości wskaźników z

Wyznaczenie wartości przypisanej, niepewności wartości przypisanej, odchylenia standardowego oraz ocenę rezultatów działania uzyskanych przez uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043:2011  oraz ISO 13528:2005.

Wartość przypisana oraz odchylenie standardowe zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych
 z zastosowaniem odpornej metody statystycznej Algorytmu A wg normy ISO 13528:2005 (Załącznik C).

Zostanie wyliczona niepewność wartości przypisanej ux (dla badań, gdzie liczba uczestników będzie większa niż 8) wg normy ISO 13528:2005, pkt. 5.6.2.

Do oceny wyników badań zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności SR charakteryzujące precyzję metod znormalizowanych lub odchylenie standardowe z wyników nadesłanych przez uczestników.

W przypadku mniejszej liczby uczestników nie będzie zastosowana technika statystyczna minimalizująca wpływ wyników skrajnych i wyniki zostaną sprawdzone testem Dixona, w celu eliminacji wyników odstających, które nie będą brane do dalszych obliczeń.

Wyniki zostaną poddane obróbce statystycznej jeżeli będzie co najmniej 5 wyników w zakresie badawczym danej metodyki. W przypadku mniejszej ilości wyników ocena nie będzie realizowana.

  - Ocena rezultatów działania

Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny rezultatów działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (załącznik B pkt. B.3.1) np. wskaźnik z-score.

Otrzymane wyniki badań przez uczestników poddane zostaną ocenie stosując kryteria wg wskaźnika z:

Kryteria oceny są następujące:

|z| ≤ 2 – wynik zadawalający

2 < |z| < 3 – wynik wątpliwy

|z| ≥ 3 – wynik niezadowalający

  - Informacje o wnioskach i wynikach z  „Badań Biegłości”

Wyniki zostaną opracowane w formie sprawozdania, które będzie zawierało:

- nazwę i adres organizacji prowadzącej lub koordynującej program.

- nazwiska osób biorących udział w programie i przeprowadzeniu programu.

- datę wydania sprawozdania

- numer sprawozdania i jednoznaczną identyfikację programu

- liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania

- opis obiektu badania (przygotowanie, potwierdzenie jednorodności i stabilności).

- nr kodowe uczestniczących laboratoriów i zbiorcze zestawienie wyników badań, wraz z oceną wyników

- dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi, niepewnością wartości przypisanych  i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną odpowiednich wskaźników osiągnięć.

- komentarz koordynatora

- INFORMACJE DODATKOWE

  - Za realizację programu oraz dokumentację odpowiedzialny jest koordynator.

  - Uczestnicy postępują z obiektem badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych.

  - Uczestnicy podają niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia)  każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody.

  - Analiza i odesłanie wyników powinno nastąpić tak szybko jak to jest możliwe.

  - Wyniki należy odesłać na e-mail koordynatora.

  - Przyjmowane wyniki przed  przekazaniem ich do obróbki statystycznej, będą podlegały sprawdzeniu pod względem prawidłowości zapisów.

  - Wszystkie dokumenty związane z badaniami biegłości Sesja PETROL - GAZ .../2016 Bioetanol, będą przechowywane przez koordynatora badań przez okres trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań.

  - Uczestnicy mają możliwość odwołania się do koordynatora w okresie trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań, jeżeli uznają, że ocena ich osiągnięć w badaniu biegłości była błędna.

  - Wszystkie dane związane z uczestnikami i wynikami badań biegłości są traktowane jako poufne.

  - Badania odbywają się na koszt uczestników badań.

  - Uczestnicy badań przekażą informację o sprzęcie użytym do wykonania pomiarów.

  - Uczestnicy programu mają prawo wnoszenia do koordynatora uwag co do treści programu. Po ich uwzględnieniu koordynator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach.

- Poufność wyników

Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych 
z uczestniczeniem w programie.

Nazwy uczestników zostaną zakodowane. Każdy uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację swoich rezultatów.

Organizator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w programie.

W sprawozdaniu umieszczone będą nazwy instytucji Uczestników (bez kodów przyporządkowanych poszczególnym uczestnikom), którzy w formie pisemnej wyrazili na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym).

Opracowane sprawozdanie z programu wraz z materiałami od uczestników, koordynator przestrzegając zasad poufności przekazuje do Sekretariatu Klubu POLLAB.

- Zmowa i fałszowanie wyników

Uczestnicy programu zobowiązani są do unikania zmowy i fałszowania wyników badań, tzn. do wykonywania badań i przekazywania wyników badań, bez  porozumiewania się z innymi uczestnikami, których uczestnictwo w programie jest  znane z innych źródeł.

W przypadku faktu podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny działania podejrzanych Uczestników bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

LITERATURA:

- PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości

- ISO 13528:2005 – Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI

Sekcja PETROL – GAZ Klubu POLLAB zaprasza do wzięcia udziału w Badaniach Biegłości: Sesja PETROL-GAZ 24/2016 BIOETANOL

Badania zorganizowane zostaną w oparciu o dostarczony program Badań Biegłości.

W przypadku chęci udziału w organizowanych badaniach biegłości prosimy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy z zaznaczeniem akceptacji warunków uczestnictwa  i odesłać, na adres e-mail koordynatora: marek.domanski@itwl.pl .

miejscowość, data: ..............................................

UCZESTNIK:

Nazwa Instytucji: ........................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z koordynatorem:

imię i nazwisko: ..............................................................

telefon: ............................................................................

e-mail: .............................................................................

| ###### WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI Sesja PETROL – GAZ 24/2016 Bioetanol |  |
| --- | --- |
| - AKCEPTUJEMY W CAŁOŚCI TREŚĆ PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI. - WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSYŁKĘ PRÓBKI POCZTĄ KURIERSKĄ NA NASZ KOSZT - za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówionej przez koordynatora (UWAGA: będzie istniała konieczność dokonania płatności za przesyłkę przy odbiorze w formie gotówkowej) * - za pośrednictwem firmy kurierskiej w ramach zamówionej przez nas przesyłki * - WYRAŻAMY ZGODĘ / NIE WYRAŻAMY ZGODY* NA UMIESZCZENIE NAZWY INSTYTYCJI/LABORATORIUM NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW W BADANIACH BIEGŁOŚCI - NASZE LABORATORIUM WYKONA NA WŁASNY KOSZT BADANIA WYSZCZEGÓLNIONE W PUNKTACH (podać numery pozycji z Tabeli 1 p. 2.8 Programu badań) ………………………………………………......................................................................................... - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA BADAŃ I PRZESŁANIA WYNIKÓW W WYZNACZONYM W PROGRAMIE TERMINIE - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONYANIA BADAŃ I PRZEKAZANIA WYNIKÓW BEZ POROZUMIEWANIA SIĘ Z INNYMI UCZESTNIKAMI I FAŁSZOWANIA WYNIKÓW - OŚWIADCZAMY, ŻE W METODACH BADAŃ ZOSTANIE ZACHOWANA SPÓJNOŚĆ POMIAROWA / NIE ZOSTANIE ZACHOWANA SPÓJNOŚĆ POMIAROWA * |  |
| (pieczątka laboratorium) | (podpis osoby upoważnionej) |

* niepotrzebne skreślić