PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI
ORGANIZOWANY PRZEZ SEKCJĘ PETROL-GAZ Klubu POLLAB
zgodnie  założeniami Procedury KPLB nr 1 wyd. 6 z dnia 6.12.2013r.
oraz w oparciu o wytyczne zawarte 
w  normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i  ISO 13528:2005

Badania biegłości – Olej Napędowy - ON

POLLAB - PETROL - GAZ  27/2016

- OKREŚLENIE RODZAJU BADAŃ BIEGŁOŚCI.

Badania biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne w ramach POLLAB – PETROL – GAZ 27/2016 - ON, są organizowane zgodnie z  założeniami Procedury KPLB nr 1 wyd. 6 z dnia 6.12.2013r. oraz w oparciu o wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 [1], ISO 13528:2005 [2].

Program obejmuje losowo wybraną próbkę materiału badawczego, którym jest ON.

Próbki te zostaną równolegle rozesłane do uczestników Badań Biegłości. Po zakończeniu badań uczestnicy, w trybie zwrotnym prześlą wyniki do koordynatora POLLAB PETROL – GAZ 27/2016 - ON, którym jest POLWAX S.A. Laboratorium Oddział Jasło.

- PLAN PROGRAMU.

nazwa i adres organizatora programu „Badań Biegłości”

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych

POLLAB SEKCJA PETROL-GAZ

Kłobucka 23A

02 – 699 Warszawa

nazwa i adres koordynatora i osób zaangażowanych w funkcjonowanie programu

POLWAX S.A.

ul. 3go Maja 101

38-200 Jasło  Laboratorium oddział Jasło

Laboratorium oddział Czechowice

ul. Łukasiewicza 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu
- Ewa Siwiec – koordynacja, logistyka
- Miłosz Łubkowski  – statystyka

Kontakt w sprawach związanych z PETROL – GAZ  27/2016 - ON

Zgłoszenia, przekazywanie wyników, pytania i inne proszę kierować na:

ewa.siwiec@polwax.pl, - w temacie proszę podawać POLLAB - ON;  tel. 13 44 66 460; 505 001 459

  - Charakter i cel programu

Badanie biegłości – POLLAB PETROL - GAZ 27/2016 - ON, jest  skierowane głównie do laboratoriów zrzeszonych w Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB, które w zakresie analitycznym posiadają wdrożone metody badawcze oceny właściwości fizykochemicznych benzyny. Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań.

2.2. Kryteria jakie powinny spełniać laboratoria uczestniczące

W Badaniu Biegłości – PETROL - GAZ 27/2016 - ON, mogą uczestniczyć laboratoria będące członkami Sekcji, zarówno laboratoria akredytowane jak i pozostałe. Dopuszcza się również udział laboratoriów niezrzeszonych w Klubie POLLAB.

2.3. Uzasadnienie wyboru obiektów i rodzajów badań obiektów

Obiektem badań jest ON służący jako paliwo w silnikach samochodowych.

2.4. Opis sposobu uzyskania, przygotowania, sprawdzenia i transportowania obiektów badań

Materiał badawczy zostanie wytworzony poprzez pobranie na stacji paliw do nowej czystej beczki 200 L i poddany ujednorodnieniu poprzez przetoczenie.

Następnie zostanie rozlany do pojemników jednorazowego użytku, odpowiednich do magazynowania i transportu paliw płynnych, o objętości ok. 2,5 L.

Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybranych losowo odpowiednia ilość  próbek do oceny jednorodności i stabilności przygotowanego materiału. Próbki przeznaczone dla uczestników zostaną rozesłane przez firmę kurierską

  - Opis informacji przekazywanych uczestnikom „Badań Biegłości” i harmonogram poszczególnych etapów realizacji programu

Uczestnikom zostaną przekazane następujące dokumenty:

- Program badań

- Formularz zgłoszeniowy

- Formularz wyników (arkusz MS Excel)

- Sprawozdanie z badań z nadanym kodem uczestnika.

2.6. Etapy programu:

- Przekazanie PLANU i INFORMACJI o badaniach biegłości  Przewodniczącej Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB (wg Załącznika nr 1 i nr 2 do Procedury KPLB nr 1), 
w celu przekazania do Sekretariatu Klubu POLLAB.

- Rozesłanie do potencjalnych uczestników programu badań, formularza zgłoszeniowego oraz formularza wyników.

- Zebranie ewentualnych uwag do programu badań.

- W przypadku wprowadzeniu zmian do programu, przekazanie ostatecznej wersji programu potencjalnym uczestnikom.

- Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych.

- Przygotowanie materiału badawczego.

- Sprawdzenie jednorodności próbek.

- Rozesłanie próbek.

- Otrzymanie od uczestników badań formularzy z wynikami.

- Sprawdzenie stabilności próbek.

- Opracowanie sprawozdania z Badań Biegłości wraz z oceną rezultatów działania

- Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB

- Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wynikami Badań Biegłości.

  - Harmonogram realizacji kolejnych etapów programu

POLLAB PETROL - GAZ 27/2016 - ON

Data zebrania uwag do programu badań biegłości 	do  31.08.2016

Data zebrania formularzy zgłoszeniowych 	do  16.09.2016

Data dystrybucji próbek	do  19.09.2016

Data przesłania wyników badań do koordynatora	do  10.10.2016

Data zakończenia programu i rozesłanie sprawozdania	do  14.11.2016

2.8. Informacje o metodach badań objętych programem

Poniższa tabela precyzuje metody badań objęte programem.

Tabela 1

| L.p. | Właściwość | Jednostka | Metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA | % m/m | PN EN 12916 |
| 2 | Zawartość siarki | mg/kg | PN EN ISO 20884 |
| 3 | Zawartość siarki | mg/kg | PN EN ISO 20846 |
| 4 | Zawartość manganu | mg/l | PN-EN 16576 |
| 5 | Pozostałość po koksowaniu /z 10 % pozostałości | % m/m | PN-EN ISO 10370 |
| 6 | Pozostałość po spopieleniu | % m/m | PN-EN ISO 6245 |
| 7 | Odporność na utlenianie | g/m3 | PN-EN ISO 12205 |
| 8 | Odporność na utlenianie | h | PN-EN 15751 |

Wybór oznaczanych parametrów z w/w listy (tabela 1) pozostawia się uczestnikom biorącym udział w programie. Informację należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

Dopuszcza się określenie właściwości według innych równoważnych metod - należy to zaznaczyć w formularzu wyników i podać metodę, według której badanie zostało wykonane.

Wyniki należy podawać zgodnie z wymaganiami metod badawczych.

W przypadku potrzeby oznaczenia parametrów wg innych norm, jak i  parametrów nieuwzględnionych w powyższej tabeli proszę o kontakt z koordynatorem.

  - Opis metod statystycznych stosowanych do oceny rezultatów działania laboratoriów uczestniczących w programie

W zakres obliczeń statystycznych wchodzi obliczenie:

- wartości przypisanej i jej niepewności

- odchylenia standardowego

- wartości wskaźników „z”

Wyznaczenie wartości przypisanej, niepewności wartości przypisanej, odchylenia standardowego oraz ocenę rezultatów działania uzyskanych przez uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043:2011  oraz ISO 13528:2005.

Wartość przypisana oraz odchylenie standardowe każdorazowo dla wszystkich parametrów zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej Algorytmu A wg normy ISO 13528:2005 (Załącznik C).

Zostanie wyliczona niepewność wartości przypisanej ux (dla badań, gdzie liczba uczestników będzie większa niż 8) wg normy ISO 13528:2005, pkt. 5.6.2, w celu ewentualnego uwzględnienia tego parametru w ocenie rezultatów działania uczestników. W tym celu zostanie sprawdzone spełnienie granicznego warunku dla wartości ux wg normy ISO 13528:2005, pkt. 4.2.

Do oceny wyników badań zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności SR charakteryzujące precyzję metod znormalizowanych lub odchylenie standardowe z wyników nadesłanych przez uczestników s*.

W przypadku mniejszej liczby uczestników nie będzie zastosowana technika statystyczna minimalizująca wpływ wyników skrajnych i wyniki zostaną sprawdzone testem Grubbsa, w celu eliminacji wyników odstających, które nie będą brane do dalszych obliczeń.

- Wyniki zostaną poddane obróbce statystycznej, jeżeli będzie co najmniej 8 wyników w zakresie badawczym danej metodyki. W przypadku mniejszej ilości - ocena wyników będzie miała charakter poglądowy

  - Ocena rezultatów działania

Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny rezultatów działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (załącznik B pkt. B.3.1) np. wskaźnik z-score lub wskaźnik z’-score.

Każdorazowo wybrana statystyka osiągnięć będzie dostosowywana do utrzymania wiarygodności programu badań (np. w zależności od populacji uczestników).

Otrzymane wyniki badań przez uczestników poddane zostaną ocenie stosując kryteria wg wskaźnika „z”:

Kryteria oceny są następujące:

|z| ≤ 2 – wynik zadawalający

2 < |z| < 3 – wynik wątpliwy

|z| ≥ 3 – wynik niezadowalający

  - Informacje o wnioskach i wynikach z „Badań Biegłości”

Wyniki zostaną opracowane w formie sprawozdania, które będzie zawierało:

- nazwę i adres organizacji prowadzącej lub koordynującej program.

- nazwiska osób biorących udział w programie i przeprowadzeniu programu.

- datę wydania sprawozdania

- numer sprawozdania i jednoznaczną identyfikację programu

- liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania

- opis obiektu badania (przygotowanie, potwierdzenie jednorodności i stabilności).

- nr kodowe uczestniczących laboratoriów i zbiorcze zestawienie wyników badań, wraz z oceną wyników

- dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi, niepewnościami wartości przypisanych i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną odpowiednich wskaźników osiągnięć.

- komentarz koordynatora

- INFORMACJE DODATKOWE

  - za realizację programu oraz dokumentację odpowiedzialny jest koordynator,

  - uczestnicy postępują z obiektem badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych,

  - uczestnicy podają niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia)  każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody,

  - analiza i odesłanie wyników powinno nastąpić tak szybko jak to jest możliwe,

  - wyniki należy umieścić w dostarczonym arkuszu MS Excel i odesłać 
na e-mail koordynatora – ewa.siwiec@polwax.pl w temacie proszę umieścić POLLAB – 27/2016 - ON

  - przyjmowane wyniki przed  przekazaniem ich do obróbki statystycznej, będą podlegały sprawdzeniu pod względem prawidłowości zapisów,

  - wszystkie dokumenty związane z Badaniami Biegłości – POLLAB PETROL – GAZ 27/2016 - ON, będą przechowywane przez koordynatora badań przez okres trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań,

  - uczestnicy mają możliwość odwołania się do koordynatora w okresie trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań, jeżeli uznają, że ocena ich osiągnięć w badaniu biegłości była błędna,

  - wszystkie dane związane z uczestnikami i wynikami Badań Biegłości są traktowane jako poufne.

  - Badania dojdą do skutku w przypadku zgłoszenia przynajmniej po 6 uczestników na 50% zaproponowanych metod badań.

  - Badania odbywają się na koszt uczestników badań.

  - Uczestnicy badań przekażą informację o sprzęcie użytym do wykonania pomiarów.

  - Uczestnicy programu mają prawo wnoszenia do koordynatora uwag co do treści programu – np. o rozszerzeniu metod badań objętych programem. Po ich uwzględnieniu koordynator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach.

- Poufność wyników

Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych 
z uczestniczeniem w programie.

Nazwy uczestników zostaną zakodowane. Każdy uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację swoich rezultatów.

Organizator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w programie.

W sprawozdaniu umieszczone będą nazwy instytucji Uczestników (bez kodów przyporządkowanych poszczególnym uczestnikom), którzy w formie pisemnej wyrazili na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym).

- Opracowane sprawozdanie z programu wraz z materiałami od uczestników, koordynator przestrzegając zasad poufności przekaże do Sekretariatu Klubu POLLAB.

- Zmowa i fałszowanie wyników

Uczestnicy programu zobowiązani są do unikania zmowy i fałszowania wyników badań, tzn. do wykonywania badań i przekazywania wyników badań, bez porozumiewania się z innymi uczestnikami, których uczestnictwo w programie jest znane z innych źródeł.

W przypadku faktu podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny działania podejrzanych Uczestników bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

LITERATURA

- PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości

- ISO 13528:2005 – Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons

MIEJSCOWOŚĆ DATA:..............................................

###### FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI

Adresat:

Nazwa Instytucji: ........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z koordynatorem:

imię i nazwisko: ..............................................................

telefon: ............................................................................

e-mail: .............................................................................

Sekcja PETROL – GAZ Klubu POLLAB zaprasza do wzięcia udziału w Badaniach Biegłości: 27/2016 - ON

Badania zorganizowane zostaną w oparciu o dostarczony program Badań Biegłości.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w Badaniach Biegłości niniejszy formularz zgłoszeniowy z potwierdzeniem akceptacji poniższych warunków należy odesłać, na adres koordynatora: – ewa.siwiec@polwax.pl – w temacie proszę podawać POLLAB - ON

| ###### WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI POLLAB PETROL - GAZ 27/2016 - ON |  |
| --- | --- |
| - AKCEPTUJEMY W CAŁOŚCI TREŚĆ PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI. - WYRAŻAMY ZGODĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM PRÓBKI DO BADAŃ I JEJ PRZESŁANIEM (koszt 200 zł netto) - WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* NA UMIESZCZENIE NAZWY INSTYTYCJI/LABORATORIUM NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW W BADANIACH BIEGŁOŚCI - NASZE LABORATORIUM WYKONA NA WŁASNY KOSZT BADANIA - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA BADAŃ I PRZESŁANIA WYNIKÓW W WYZNACZONYM W PROGRAMIE TERMINIE - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONYANIA BADAŃ I PRZEKAZANIA WYNIKÓW BEZ POROZUMIEWANIA SIĘ Z INNYMI UCZESTNIKAMI I FAŁSZOWANIA WYNIKÓW |  |
| PIECZĄTKA LABORATORIUM | PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ |

*niepotrzebne skreślić