### INFORMACJA

### O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH (niepotrzebne skreślić)

NR 26/2013

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (niepotrzebne skreślić) | Badania wybranych właściwości kruszywa i wypełniacza 2013 akronim: KRUSZYWO-WYPEŁNIACZ GL/2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel programu | Celem programu jest potwierdzenie biegłości i kompetencji laboratoriów w zakresie badania kruszywa-wypełniacza. Dokument odniesienia stanowi norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011 |  |  |  |  |
| Liczba uczestników | Liczba laboratoriów – uczestników PT/ILC – max 15 uczestników |  |  |  |  |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | 3 próbki kruszywa: 1/BM/GL/13/kod lab. (przyczepność kruszyw) 2/BM/GL/13/kod lab. (wskaźnik nośności gruntów) 3/BM/GL/13/kod lab. (promieniotwórczość naturalna) |  |  |  |  |
|  | 2 próbki wypełniacza: 4/BM/GL/13/kod lab. (pierścień i kula) 5/BM/GL/13/kod lab. (liczba bitumiczna) |  |  |  |  |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | 5 |  |  |  |  |
|  | - oznaczenie powinowactwa kruszywa z asfaltem PN-EN 12697-11:2012 - wskaźnik nośności zagęszczony bezpośrednio II metodą PN-S-02205:1998 - promieniotwórczość naturalna Poradnik ITB 455/2010 - przyrost temperatury mięknienia PN-EN 13179-1:2002 - liczba bitumiczna PN-EN 13179-2:2002 |  |  |  |  |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol | Dziedzina badań |  | Obiekt / grupa obiektów |  |
|  | N/5 | Badania właściwości fizycznych |  | Materiały budowlane |  |
|  | J/5 | Badania mechaniczne |  | Materiały budowlane |  |
|  | 0/5 | Badania radiochemiczne i promieniowania |  | Materiały budowlane |  |
| Data rozpoczęcia badań | październik 2013 |  | Planowana data zakończenia |  | grudzień 2013 |

| Koordynator | Tomasz Śmigasiewicz, t.smigasiewicz@imbigs.pl, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. 22 843 02 01 wew.362 |
| --- | --- |
| Weryfikator | Agnieszka Kalarus, a.kalarus@ferrocarbo.pl, FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych, 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1, tel. 12 642 96 41 w.3 |
| Przewodniczący Sekcji | Marek Ziętala 30.08.2013 |

| Akceptacja | Krystyna Krzyśko, 12.09.2013 |
| --- | --- |
| Prezes Zarządu Klubu POLLAB |  |

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.