### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 26/2013

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Tomasz Śmigasiewicz – wykształcenie wyższe; Z-ca Kierownika ds. Jakości Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 tel: 022 843-02-01 wew.362 e-mail: t.smigasiewicz@imbigs.pl Weryfikator: Agnieszka Kalarus – FERROCARBO Sp. z o. o. Zakład Badań Laboratoryjnych, Kraków |
| Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | nie dotyczy |
| Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | - członkowie Klubu POLLAB - laboratoria niezrzeszone w Klubie POLLAB - laboratoria akredytowane i nieakredytowane |
| Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Liczba uczestników – max 15 Laboratoria budowlane, Instytuty i organizacje prowadzące badania kruszyw budowlanych. |
| Wybór wielkości mierzonej (-ych) lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badane próbki – Kruszywo i wypełniacz Kruszywo w zakresie: - Oznaczenie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem metodą obracanej butelki wg PN-EN 12697-11:2012; - Wyznaczenie wskaźnika nośności gruntu wnoś, bezpośrednio po zagęszczeniu próbki, próbka zagęszczona metodą II wg PN-88/B-04481; Wskaźnik nośności wnoś wg PN-S-02205:1998; - Oznaczenie promieniotwórczości naturalnej kruszywa (potas K40 ;rad Ra266; tor Th 228), pomiar Bq/kg Wypełniacz w zakresie: - Określenie przyrostu temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz – asfalt metodą pierścienia i kuli wg PN-EN 13179-1:2002; - Określenie liczby bitumicznej wypełniacza wg PN-EN 13179-2:2002. |
| Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | W granicach dopuszczalnych w zależności od badanego obiektu. |
| Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - jednorodność próbki - niewłaściwe przygotowanie próbek, niedokładny pomiar. - przed badaniem dokładne uśrednienie próbki, poprzez jej wymieszanie. |
| Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Próbki do badań zostaną ujednorodnione w mieszarce laboratoryjnej, a następnie pomniejszone i podzielone w podzielniku laboratoryjnym. Próbki zostaną przekazane laboratoriom biorącym udział w badaniach, w plastikowych workach, o masie niezbędnej do wykonania zaplanowanych badań. Próbki dla wszystkich uczestników badań zostaną rozesłane w tym samym czasie, czas realizacji badań jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Koordynator zapewnia stabilność próbek od momentu ich przygotowania do chwili dostarczenia do uczestników. Próbki przeznaczone dla Uczestników zostaną oznakowane i rozesłane firmą kurierską na koszt odbiorcy. |
| Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Uczestnicy programu zobowiązani są do unikania zmowy i fałszowania wyników badań tzn. do wykonywania badań i przekazywania wyników badań, bez porozumiewania się z innymi uczestnikami, których uczestnictwo w programie jest znane z innych źródeł. W przypadku faktu podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny podejrzanych uczestników. |
| Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | - W celu zgłoszenia się do udziału w badaniach PT/ILC należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) wypełnioną kartę zgłoszenia do 10.10.2013 r. - Przystąpienie do uczestnictwa w badaniu PT/ILC jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego planu. - Po wypełnieniu kart zgłoszenia, w wyznaczonym terminie, Uczestnikom dostarczone zostaną próbki do badań wraz z niezbędnym formularzem (protokół dostarczenia próbki), w terminie do 25.10.2013 r. - Koordynator zobowiązuje uczestników do potwierdzenia faktu otrzymania próbki na Protokole dostarczenia próbki i przesyła go faksem/e-mailem do Koordynatora w ciągu trzech dni od daty otrzymania. - Wyniki badań należy zamieścić w Arkuszu wyników badań. Wypełniony Arkusz wyników badań należy odesłać do Koordynatora pocztą/fax/e-mail w terminie do 10.12.2013 r. - Koordynator przekaże do Klubu POLLAB wyniki badania PT/ILC w formie sprawozdania w terminie do 31.12.2013 r. |
| Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | - Data dostarczenia kart zgłoszeniowych do Koordynator: 10.10.2013 r. - Data dostarczenia próbek do Uczestników: 25.10.2013 r. - Planowany termin rozpoczęcia badań: 03.11.2013 r. - Data dostarczenia wyników do Koordynatora: 10.12.2013 r. - Data opracowania sprawozdania z porównań: 31.12.2013 r. |
| Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Uczestnik powinien traktować otrzymaną próbkę tak jak podczas rutynowych badań. Powinien obchodzić się z próbką ostrożnie, tak aby nie doszło do zniszczeń. Jednorodność próbki zwiększa się poprzez jej mieszanie, dlatego próbki przed badaniami należy dokładnie wymieszać , poprzez kwartowanie. Badania należy wykonać zgodnie z poszczególnymi normami: - PN-EN 12697-11:2012 ,,Oznaczenie powinowactwa kruszywa z asfaltem” - PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe – Wskaźnik nośności gruntu" - PORADNIK ITB 455/2010 ,,Promieniotwórczość naturalna” - PN-EN 13179-1:2002 ,,Badanie metodą pierścienia deltą i kuli” - PN-EN 13179-2:2002 ,,Liczba bitumiczna” |
| Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz, jeżeli ma zastosowanie, określenie ich żywotności biologicznej | Z przygotowanych partii obiektów do badań zostaną wybrane losowo próbki w celu sprawdzenia ich jednorodności i stabilności, stosując kryteria zgodne z normą PN-ISO 5725-2:2002 |
| Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Sprawozdanie przekazane uczestnikom zostanie opracowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury KPLB Nr 1 PT/ILC wyd. 5 z dnia 17.01.2013 r. dostępne na stronie: www.pollab.pl |
| Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz PN-ISO 5725-2:2002. Z wyników badań uzyskanych przez poszczególne laboratoria, obliczona zostanie wartość umownie przypisana (wielkość odchylenia) x, oraz wartość odchylenia standardowego s według zasad określonych w normie PN-ISO 5725-2:2002 W celu weryfikacji otrzymanych wyników badań i odrzucenia wyników obarczonych błędem grubym zostanie zastosowany test Grubasa. |
| Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru każdej wartości przypisanej | Zastosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze musi być nadzorowane metrologicznie zgodnie z wymaganiami. Niepewność wartości przypisanej zostanie określona na podstawie normy PN-ISO 5725-2:2002 |
| Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadawalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny zastosowany zostanie wskaźnik z-score). Kryteria oceny są następujące: ¦z¦  2 – wynik zadawalający 2 < ¦z¦ <3 – wynik wątpliwy ¦z¦  3 – wynik niezadowalający |
| Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie dotyczy |
| Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki w formie sprawozdania otrzyma każdy Uczestnik badania. Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Nazwy uczestników zostaną zakodowane. Każdy uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację tylko swoich wyników. Organizator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w programie. |
| Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zostanie przygotowana odpowiednia ilość obiektu do badań PT/ILC, tak, aby była możliwość przekazania dodatkowej próbki, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia w trakcie dystrybucji. |

| Koordynator | Tomasz Śmigasiewicz, 26.07.2013 r. |
| --- | --- |
| Weryfikator | Agnieszka Kalarus, 12.08.2013 r. |
| Przewodniczący | Marek Ziętala, 30.08.2013 r. |
| Prezes Zarządu Klubu POLLAB | Krystyna Krzyśko, 12.09.2013 |