### INFORMACJA

### O  PORÓWNANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH

NR 8/2011

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Sekcję | Laboratoria Budowlane | Klubu POLLAB |
| --- | --- | --- |

| Temat porównań międzylaboratoryjnych (nazwa, akronim, dokument odniesienia) | Badania właściwości fizycznych cementu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akronim: F-CEM 2011 |  |  |
|  | Przewodnik ISO/IEC Guide 43-1:1997 Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011 |  |  |
| Cel programu | Celem porównania międzylaboratoryjnego jest wykazanie biegłości |  |  |
|  | oraz potwierdzenie kompetencji technicznych wykonywanych |  |  |
|  | przez Uczestników badań właściwości fizycznych cementu. |  |  |
| Liczba uczestników | 12 |  |  |
| (lista laboratoriów – uczestników wg stanu na dzień zgłoszenia informacji, w załączeniu) |  |  |  |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | 1 próbka cementu opisana jako: |  |  |
|  | F-CEM 2011 Próbka 7/G/Kod lab/2011 |  |  |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | 8 |  |  |
|  | Wytrzymałość na zginanie po 7 i 28 dniach, wytrzymałość na ściskanie po 7 i 28 dniach wg PN-EN 196-1:2006 |  |  |
|  | Konsystencja zaczynu, początek i koniec czasu wiązania, stałość objętości |  |  |
|  | wg PN-EN 196-3+A1:2009 |  |  |
| Data rozpoczęcia badań | czerwiec 2011 | Planowana data zakończenia badań | wrzesień 2011 |

| Koordynator | Agnieszka Kalarus, FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków; tel. 12 642 96 42 |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu |
| Weryfikatorzy | Piotr Paździorko, Justyna Dziewońska, FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków; tel. 12 642 96 42 |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Marek Ziętala, Instytut Mechaniki Precyzyjnej; tel. 22 663 43 24 29 kwiecień 2011 |
|  | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | Krystyna Krzyśko, 04.05.2011 r. |
| --- | --- |
| Prezes Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

Szczegółowe informacje dotyczące porównań zawarte są w załączonym programie porównań oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.

Lista laboratoriów – uczestników porównań międzylaboratoryjnych F-CEM 2011

(akronim)

| L.p. | Nazwa laboratorium, instytucji | Adres |
| --- | --- | --- |
| - 1 | PPHU „KOMBUD” S.C. Laboratorium Budowlane | 42-200 Częstochowa, ul. Poselska 12/32 |
| - 2 | Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu Zakład Inżynierii Materiałowej | 45-641 Opole, ul. Oświęcimska 21 |
|  | Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Laboratorium Drogowe | 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 30 |
|  | Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych | 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1-go Maja 50 |
|  | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | 04-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6 |
|  | HYDROBUDOWA-1 Betoniarnia-Laboratorium Sp. z o.o. | 03-054 Warszawa, ul. Chlubna 7 |
|  | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe | 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 2 |
|  | Cementownia Kraków- Nowa Huta Sp. z o.o. Wydział Kontroli Jakości | 31-983 Kraków, ul. Cementowa 2 |
| - 3 | Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Pracownia Chemii Analitycznej | 44-101 Gliwice, ul. Toszecka 99 |
|  | TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze TPA w Pruszkowie | 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 8 |
|  | Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Betonu | 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 |
| - . | FERROCARBO Sp. z o.o. Kraków Zakład Badań Laboratoryjnych | 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1 |