### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 2/2013

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

w zakresie wyznaczania zawartość formaldehydu w wyrobach włókienniczych – FORMALDEHYD 2013

| prowadzonego przez Klub POLLAB - Sekcję | Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego |
| --- | --- |

| Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” Laboratorium Badań Metrologicznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 3; 90-965 Łódź tel.: (42) 637-37-13; fax: (42) 636-92-26 e-mail: mmiklas@moratex.eu mgr inż. Michał Miklas |
| Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | „nie dotyczy” |
| Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Zainteresowane laboratoria badawcze wykonujące badania w zakresie wyznaczania zawartości wolnego i zhydrolizowanego formaldehydu w wyrobach włókienniczych |
| Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | LISTA POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW Instytut Włókiennictwa Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych ul. Brzezińska 5/15 92-103 Łódź Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Wydział: Produktów Włókienniczych ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 90-970 Łódź Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Wydział: Analizy Instrumentalnej ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 90-970 Łódź Instytut Włókiennictwa Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy ul. Gdańska 118 90-520 Łódź Instytut Techniki Górniczej „KOMAG” Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ul. Pszczyńska 37 44-101 Gliwice |
| Wybór wielkości mierzonej (-ych) lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją, co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Oznaczenie zawartości formaldehydu w 2 próbkach wyrobów włókienniczych metodą spektrofotometryczną. |
| Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | „nie dotyczy” |
| Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | „nie dotyczy” |
| Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania, jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | 2 próbki badawcze (próbka nr A i B) zawierające określoną zawartość formaldehydu dostarczone uczestnikom porównania. Dla każdej próbki należy wykonać 3 oznaczenia. |
| Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Organizator podejmuje działania organizacyjne, które minimalizują możliwość porozumiewania się uczestników między sobą oraz eliminują próby fałszowania wyników. Unikanie tego typu działań jest obowiązkiem uczestniczących laboratoriów, a zmowa i fałszowanie wyników jest nieetyczne i tworzą naukowe oszustwo. |
| Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | - Zawiadomienie. - Program porównań międzylaboratoryjnych „FORMALDEHYD 2013”. - Karta uczestnictwa. - Szczegółowa instrukcja wykonania badań ze wzorem „Karty wyników badań” porównań międzylaboratoryjnych „FORMALDEHYD 2013”. - Sprawozdanie (raport) z porównań międzylaboratoryjnych „FORMALDEHYD 2013” w terminie do 3 tygodni od daty realizacji porównań międzylaboratoryjnych. |
| Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Planowana data rozpoczęcia porównań: 01 kwiecień 2013 r. Planowana data rozesłania obiektów: 27 marzec 2013 r. Planowana data zwrotu wyników porównań: 22 kwiecień 2013 r. Planowana data wydania sprawozdania z porównań: 17 maj 2013 r. |
| Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Zgodnie z metodyką zawartą w PN-EN ISO 14184-1: 2011 – patrz „Instrukcja postępowania z próbkami” |
| Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz, jeżeli ma zastosowanie, określenie ich żywotności biologicznej | „nie dotyczy” |
| Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | # Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Procedurze KPLB NR -1 wyd. 5 z dnia 17.01.2013 r. |
| Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Wyniki pomiarów zostaną przeanalizowane celem oceny rodzaju rozkładu statystycznego oraz eliminacji wpływu wartości odstających i wątpliwych. Z dostarczonych od uczestników porównań wyników pomiarów xi, obliczona zostanie wartość przypisana (średnia lub mediana) X* oraz wartości odchyleń standardowych: powtarzalności (sr), międzylaboratoryjnego (sL) i odtwarzalności (sR). Wartość przypisana X* oraz odchylenie standardowe do celów porównania międzylaboratoryjnego s* wyznaczone zostaną ze wszystkich wyników pomiarów, za pomocą metody opisanej w normie ISO 13528: 2005 „Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons”. Parametry statystyczne metody pomiarowej (odchylenia standardowe sr, sL, sR) wyznaczone zostaną wg PN-ISO 5725-2: 2002 „Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 2: Podstawowa metoda określania powtarzalności i odtwarzalności standardowej metody pomiarowej” – po odrzuceniu wyników odstających. Dla każdego z uczestników porównania zostanie wyznaczonych indywidualny (niejawny) parametr Zeta: gdzie: u(X*) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora porównania wg ISO 13528:2005 Wyniki badań podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. |
| Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru każdej wartości przypisanej | „nie dotyczy” |
| Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Ocena osiągniętych rezultatów dokonana zostanie zgodnie z Załącznikiem B do normy PN-EN ISO/IEC 17043: 2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”. |
| Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | „nie dotyczy” |
| Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki porównania międzylaboratoryjnego „FORMALDEHYD 2013” zostaną przedstawione w postaci sprawozdania zbiorczego z podaniem osiągnięć poszczególnych uczestników i przekazane uczestnikom w założonym terminie. |
| Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zwrócić się do koordynatora porównania. |

| Koordynator | Michał Miklas, tel.: (42) 637-37-13, e-mail: mmiklas@moratex.eu |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) |
| Weryfikator | Agnieszka Lisiak-Kucińska, tel.: (42) 61-63-128, e-mail: alisiak@iw.lodz.pl |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) |
| Przewodniczący Sekcji | Joanna Pietrzak |
|  | (imię, nazwisko, data) |
| Akceptacja | Krystyna Krzyśko 05.03.2013 |
| Prezes Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) |