# Sekcja Badań Materiałowych

## Program porównań międzylaboratoryjnych

w zakresie badania powłok

- Koordynator –Antoni Rzepkowski, Politechnika Łódzka

Weryfikator – Bogusław  Marciniak, „METROTEST” Sp. z o.o.

- Cel programu –badanie biegłości w zakresie badania grubości powłok metalowych na podłożu stalowym

- Obiekt badany – próbka o wymiarach 85x60x0,9 mm

- Przygotowanie obiektu – Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej

- Rozsyłanie obiektu,  - próbki przekazane zostały uczestnikom na zebraniu Sekcji Badań Materiałowych

- Data rozpoczęcia, przekazania wyników  i  zakończenia,- rozpoczęcie, 20.07.2011,przekazania wyników 30.08.2011, zakończenia wrzesień 2011

- Norma, instrukcje , -  PN-EN ISO 2178, PN-EN ISO 1463, PN-EN ISO 9220,  instrukcja  badań Sekcji ,

- Formularze wyników- wzór załączeniu do instrukcji

- Metody wyznaczania wartości przypisanej –jako średnia z populacji wartości średnich poszczególnych laboratoriów.

- Metoda oceny- wyznaczenie wartości parametru kwalifikującego

„Z-score” wg zasad zawartych w PN-ISO 5725-2

- Komunikowanie się z uczestnikami:

e-mail -a.rzepkowski@zipioc.p.lodz.pl

fax – (42) 636-20-65

tel. – (42) 631-22-67

kom. – 602-326-803