Program porównań międzylaboratoryjnych

w zakresie wyznaczania maksymalnej siły zrywającej szew z zastosowaniem metody paska wg PN-EN ISO 13935-1:2002 i metody grab wg PN-EN ISO 13935-2:2002

| Organizator programu | KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB ul. Kłobucka 23A/104; 02-699 Warszawa Sekcja Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego |
| --- | --- |
| Koordynator programu | Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” Laboratorium Badań Metrologicznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 3; 90-965 Łódź tel.: (42) 637-37-13; fax: (42) 636-92-26; e-mail: bhalgas@moratex.eu mgr inż. Bożena Wilbik-Hałgas |
| Cel programu badań | - Potwierdzenie powtarzalności i odtwarzalności standardowych metod badawczych dotyczących wyznaczania wytrzymałości szwów. - Spełnienie wymagań dokumentu DA-05. - Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu. |
| Uczestnicy | Wszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria badawcze wykonujące pomiary wytrzymałości szwów w wyrobach włókienniczych. |
| Obiekt i rodzaj badań | Koordynator przygotuje szwy wykonane na tkaninie odzieżowej. Porównania międzylaboratoryjne obejmą wyznaczenie maksymalnej siły zrywającej szew z zastosowaniem metody paska i metody grab wg standardowych metod badawczych określonych w normach PN-EN ISO 13935-1:2002 i PN-EN ISO 13935-2:2002. |
| Sposób przygotowania obiektu badań | Próby zakodowane i przekazane uczestnikom porównań. |
| Informacje przekazywane uczestnikom | Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), instrukcje badań, formularze i próbki do badań (na etapie realizacji), sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych (etap sprawozdawczy). |
| Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. | Porównania zostaną przeprowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień 2011 r.. Sprawozdanie zostanie wysłane do 3 miesięcy od momentu przekazania wyników porównań koordynatorowi. |
| Metody badań | PN-EN ISO 13935-1:2002 i PN-EN ISO 13935-2:2002 |
| Kryteria oceny wyników badań | Kryteria oceny wyników i ocena wiarygodności wyników w oparciu o przyjęte kryteria – wskaźniki precyzji wg PN-ISO 5725-2:2002 i PN-91/P-04600. Ocena osiągniętych rezultatów: Wyznaczenie wartości Z-score, ocena zgodna z następującymi kryteriami: │z│≤2 – wynik zadowalający 2<│z│<3 – wynik wątpliwy │z│≥3 – wynik niezadowalający |
| Forma upowszechnienia | Wyniki porównań międzylaboratoryjnych zostaną przedstawione w postaci sprawozdania zbiorczego z podaniem osiągnięć uczestników (zgodnie z Procedurą KPLB Nr 1, wydanie 4 z dnia 19.06.2009) i przekazane uczestnikom w założonym terminie. |