PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI

ORGANIZOWANY PRZEZ   SEKCJĘ „POLLAB-PETROL”

W OPARCIU O  PN-EN ISO/IEC 17043:2010

Procedurę KPLB Nr 1 wyd 4 z 19.06.2009

## SESJA: POLLAB - PETROL  1/2011 – Estry metylowe kwasów tłuszczowych.

- OKREŚLENIE RODZAJU BADAŃ BIEGŁOŚCI.

Badania biegłości w ramach „Sesji POLLAB – PETROL 1/2011 – Estry metylowe kwasów tłuszczowych są organizowane zgodnie z  założeniami „Programu badań międzylaboratoryjnych” (pkt 4.4  normy PN EN ISO 17043:2010).

Program obejmuje losowo wybraną próbkę materiału badawczego, którym są estry metylowe kwasów tłuszczowych.

Próbki wspomnianego wyżej materiału zostaną rozesłane do uczestników Badań Biegłości. Po zakończeniu badań uczestnicy, zwrotnie prześlą wyniki do koordynatora „Sesji POLLAB – PETROL 1/2011 – Estry metylowe kwasów tłuszczowych”, którym jest OLPP Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska w Nowej Wsi Wielkiej.

- PLAN PROGRAMU.

2.1	Nazwa i adres organizatora programu „Badań Biegłości”

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych

Sekcja POLLAB – PETROL

Kłobucka 23A

02 – 699 Warszawa

  - Nazwa i adres koordynatora i osób zaangażowanych w funkcjonowanie programu.

OLPP Sp. z o.o.

Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska

Ul. Przemysłowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

  - Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu
       - Piotr Duzdowski- koordynacja, logistyka, statystyka.

Tel.:  (52) 381 1290, e- mail: piotr.duzdowski@olpp.pl

  - Kontakt w sprawach związanych z sesją POLLAB-PETROL 1/2011 Estry metylowe kwasów tłuszczowych.

Zgłoszenia, przekazywanie wyników, pytania i inne proszę kierować na:

e-mail: piotr.duzdowski@olpp.pl

fax: 52 381 1301

  - Charakter i cel programu.

Badanie biegłości – Sesji POLLAB – PETROL 1/2011 – Estry metylowe kwasów tłuszczowych jest  skierowane głównie do laboratoriów zrzeszonych w Sekcji POLLAB-PETROL, które w zakresie analitycznym posiadają wdrożone metody badawcze oceny właściwości estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań.

2.6 	Kryteria jakie powinny spełniać laboratoria uczestniczące.

W Badaniu Biegłości – „Sesji POLLAB – 1/2011 – Estry metylowe kwasów tłuszczowych mogą uczestniczyć laboratoria będące członkami Sekcji, zarówno laboratoria akredytowane jak i pozostałe. Dopuszcza się również udział laboratoriów nie zrzeszonych w KLUBIE.

2.7 	Uzasadnienie wyboru obiektów i rodzajów badań obiektów.

Obiektem badań są estry metylowe kwasów tłuszczowych będące samoistnym paliwem stosowanym w wysokoprężnych silnikach samochodowych.

  - Opis sposobu uzyskania, przygotowania, sprawdzenia 
     i transportowania obiektów badań.

Dwu rodzajowy materiał badawczy został przekazany nieodpłatnie od producenta, będzie reprezentował produkt handlowy. Wszystkie próbki równoległe będą pozyskane poprzez podział próbki każdego z rodzaju materiału badawczego i rozesłane do uczestników „Badania Biegłości” pocztą kurierską.

  - Opis informacji przekazywanych uczestnikom „Badań Biegłości”               i harmonogram poszczególnych faz(etapów) realizacji programu.

a - Program badań.

b - Formularz zgłoszeniowy.

c - Formularz wyników (arkusz MS Excel)

d. - Sprawozdanie z badań z nadanym kodem uczestnika.

Fazy programu:

a- Przekazanie informacji o badaniach do przewodniczącej sekcji POLLAB-PETROL (wg Załącznika  nr 1  do Procedury KPLB NR -1)

b- Rozesłanie programu badań wraz z formularzem zgłoszeniowym i formularzem wyników.

c – Zebranie ewentualnych uwag do programu badań.

d- W przypadku wprowadzeniu zmian do programu, przekazanie ostatecznej wersji programu potencjalnym uczestnikom

e - Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych.

c-  Przygotowanie materiału badawczego.

e - Rozesłanie próbek równoległych .

f -  Otrzymanie od uczestników badań formularzy wyników.

g -Opracowanie sprawozdania z „Badań Biegłości”  wraz z oceną  osiągnięć.

g- weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z POLLAB sekcja PETROL.

h - Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wyników „Badań Biegłości”.

  - Ramy czasowe wykonania badań.

SESJA:    POLLAB - PETROL 1/2011 – Estry metylowe kwasów tłuszczowych.

Data zebrania uwag do programu badań biegłości                    10.07.2010

Data zebrania formularzy zgłoszeniowych                                   15.07.2010

Data rozesłania próbek oleju napędowego                                22.07. 2010

Data przesłania wyników badań do koordynatora	    05.08.2010

Data zakończenia sesji i rozesłania wyników	    31.08.2010

2.11    Informacje o metodach badań objętych programem

Sposób podawania wyników wg norm czynnościowych.

Tabela 1

| L.p. | Parametr | Jednostka | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba cetanowa | - | PN EN ISO 5165 |

2.12        Opis metod statystycznych stosowanych do oceny osiągnięć                       laboratoriów uczestniczących w programie.

2.12.1     Oznaczenie wartości przypisanej(należnej) – wartością tą  jest średnia arytmetyczna obliczona z wyników podanych przez uczestników „Badania Biegłości”.

Do obliczenia nie będą brane wartości statystycznie odbiegające od    średniej. Do weryfikacji tych wartości zostanie użyty „Test Grubbsa.”

    - W zakres obliczeń statystycznych wchodzą:

- obliczenie wartości: x, z (wskaźnik z-score) Z-SCORE jest wyznaczany z   wykorzystaniem odchylenia standardowego odtwarzalności metody.

Wyniki zostaną poddane obróbce statystycznej jeżeli będzie co najmniej 5 wyników w zakresie badawczym danej metodyki.

  - Podstawy metod stosowanych do oceny

Ocena wykonania badania polega na obliczeniu dla każdego wyniku parametru z (wskaźnik z-score).

Kryteria oceny są następujące:

|z| ≤ 2 – wynik zadawalający

2 < |z| < 3 – wynik wątpliwy, ale do przyjęcia

|z| ≥ 3 – wynik niezadowalający.

  - Informacje o wnioskach i wynikach z  „Badań Biegłości”

Wyniki zostaną opracowane w formie sprawozdania, które będzie   zawierało:

- nazwę i adres organizacji prowadzącej lub koordynującej program.

- nazwiska osób biorących udział w programie i przeprowadzeniu programu.

- datę wydania sprawozdania.

- nr sprawozdania i wyraźną identyfikację programu

- opis obiektu badania (przygotowanie, potwierdzenie jednorodności).

- nr kodowe uczestniczących laboratoriów i zbiorcze zestawienie wyników badań wraz z oceną wyników

- dane statystyczne.

- komentarz koordynatora.

- INFORMACJE DODATKOWE

  - za realizację programu oraz dokumentację odpowiedzialny jest koordynator,

  - uczestnicy postępują z obiektami badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych,

  - uczestnicy podają niepewność pomiaru każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody,

  - analiza i odesłanie wyników powinno nastąpić tak szybko jak to jest możliwe,

  - wyniki należy umieścić w dostarczonym arkuszu MS Excel i odesłać na e-mail koordynatora – piotr.duzdowski@olpp.pl

  - przyjmowane wyniki przed  przekazaniem ich do obróbki statystycznej, będą podlegały sprawdzeniu pod względem prawidłowości zapisów,

  - wszystkie dokumenty związane z Badaniami Biegłości – „Sesja POLLAB-PETROL – 1/2011 – Estry metylowe kwasów tłuszcowych”, będą przechowywane przez koordynatora badań przez okres trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań,

  - uczestnicy mają możliwość odwołania się do koordynatora w okresie trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań, jeżeli uznają, że ocena ich osiągnięć w badaniu biegłości była błędna,

  - wszystkie dane związane z uczestnikami i wynikami Badań Biegłości są traktowane jako poufne.

  - Badania dojdą do skutku w przypadku zgłoszenia przynajmniej 5 uczestników.

  - Badania odbywają się na koszt uczestników badań.

  - Uczestnicy badań przekażą informację o sprzęcie użytym do wykonania pomiarów.

  - Uczestnicy programu mają prawo wnoszenia do koordynatora uwag co do treści programu, przed rozpoczęciem programu. Po ich uwzględnieniu koordynator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach.

MIEJSCOWOŚĆ DATA:..............................................

###### FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI

Adresat:

Sekcja POLLAB - PETROL zaprasza do wzięcia udziału w Badaniach Biegłości: „Sesja POLLAB – PETROL 1/2011 Estry metylowe kwasów tłuszczowych”

Badania zorganizowane zostaną w oparciu o przekazany uczestnikom program Badań Biegłości.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w Badaniach Biegłości „Sesja POLLAB – PETROL 1/2011 estry metylowe kwasów tłuszczowych” niniejszy formularz zgłoszeniowy z potwierdzeniem akceptacji poniższych warunków należy odesłać, na adres koordynatora.

| ###### WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI „Sesja POLLAB – PETROL 1/2010 Estry Metylowe Kwasów tłuszcowych” |  |
| --- | --- |
| - AKCEPTUJEMY W CAŁOŚCI TREŚĆ PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI. - WYRAŻAMY ZGODĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZESŁANIEM PRÓBKI DO BADAŃ (koszt ok. 65 zł (brutto)). - NASZE LABORATORIUM WYKONA NA WŁASNY KOSZT BADANIA WYSZCZEGÓLNIONE W TABELI NR 1 PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI W PUNKCIE 1. - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA BADAŃ I PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA W WYZNACZONYM W PROGRAMIE TERMINIE. - OŚWIADCZAMY, ŻE METODA JEST AKREDYTOWANA / NIE JEST AKREDYTOWANA * - OŚWIADCZAMY, ŻE ZOSTAŁA ZACHOWANA W METODZIE SPÓJNOŚĆ POMIAROWA / NIE ZOSTAŁA ZACHOWANA SPÓJNOŚĆ POMIAROWA. * |  |
| PIECZĄTKA LABORATORIUM | PODPIS OSOBY UPOWŻNIONEJ |

* pozostawić właściwe