- Porównanie międzylaboratoryjne dotyczy :

Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie włóknin wg PN-EN ISO 9073-4:2002

- Organizatorem porównania międzylaboratoryjnego jest Sekcja Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Klubu POLLAB.

- Porównanie  koordynowane  jest przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi, 90-520, ul. Gdańska 118.

- Cel programu porównania międzylaboratoryjnego:

Celem programu jest organizacja badania porównawczego w zakresie wyznaczania wytrzymałości na rozdzieranie włóknin wg PN-EN ISO 9073-4:2002. Badanie jest narzędziem służącym do określania zdolności laboratorium do wykonywania badań  oraz potwierdzenie jego kompetencji w zakresie danego wskaźnika.

- Liczba oczekiwanych uczestników – 6

- W celu przeprowadzenia badania porównawczego wskaźnika wytrzymałości na rozdzieranie wybrano jedną  próbkę włókniny.

- Próbka badawcza została zakupiona, sprawdzona pod względem jednorodności cech istotnych dla przeprowadzanego wyznaczenia. Sprawdzenie to polegało na pomiarze wartości badanego w porównaniu wskaźnika – wytrzymałości na rozdzieranie, w trzech obszarach zakupionej ilości płaskiego wyrobu – na początku, w części środkowej i na końcu sztuki.

- Na etapie powiadamiania uczestnicy są poinformowani o:

-metodzie badania,

- ilości obiektów badanych,

- czasie otrzymania próbek i czasie odesłania wyników.

- Data rozpoczęcia badania – 15 kwiecień 2011

Data rozesłania próbek –  15 czerwiec 2011

Data zwrotu wyników badań – 31 sierpnia 2011

Data wydania sprawozdania z badań – 30 listopada 2011

- W celu wykonania badania uczestnicy programu porównań międzylaboratoryjnych posługują się normą PN-EN ISO 9073-4:2002 oraz normą PN-EN ISO 139:2006. Ponadto mogą być stosowane wewnętrzne procedury laboratorium dotyczące nadzoru nad wyposażeniem (np. kalibracją bądź sprawdzenie maszyny wytrzymałościowej)

- Analizę statystyczną i wyznaczanie precyzji metody poprzez obliczenie wskaźników precyzji dokonywane jest zgodnie z normą PN-P-04600:1991 ,,Tekstylia. Wyznaczanie precyzji metod badań na podstawie badań międzylaboratoryjnych.’’ Stosowany jest test Dixona w celu eliminacji wyników odbiegających. pozostałe wyniki podlegają obliczeniu wskaźnika z (zgodnie z p. A2 ISO/IES Guide 43-1:1997(E).

- Po zakończeniu porównania uczestnikom zostaną przekazane sprawozdania.

- Obliczone zostają wartości statystyki osiągnięć. Jako miarę zmienności przyjęto odchylenie standardowe (s), zaś jako statystykę wybrano wskaźnik z.

- Wyniki badań w postaci sprawozdań zostaną przekazane uczestnikom, ponadto mogą one posłużyć jako materiał do publikacji w czasopiśmie.

Program badania opracowała:

Izabela Jasińska

Instytut Włókiennictwa

Laboratorium Badań Surowców i

Wyrobów Włókienniczych

11 04 2011r