## Wyniki badań
Formularz wyników badań
PT / ILC
"OLEJ HYDRAULICZNY USZLACHETNIONY" Runda nr
Kod laboratorium*
Lp. | Data wykonania badania | Parametr | Metoda referencyjna | Metoda stosowana # | Jednostka | Wynik niezaokrąglony | Wynik zapisany zgodnie z wytycznymi normy badawczej | Niepewność rozszerzona wyniku** | Wspólczynnik rozszerzenia k*** | Metoda akredytowana tak / nie
1. |  | Lepkość kinematyczna, 40 oC | ISO 3104
2. |  | Lepkość kinematyczna, 100 oC | ISO 3104
3. |  | Wskaźnik lepkości | ISO 2909
4. |  | Gęstość, 15 oC | ISO 12185
5. |  | Gęstość, 20 oC | ISO 12185
* wypełnia Koordynator
** wpisać wartość niepewności całkowitej bez znaku (+/-)
*** wpisać wartość współczynnika rozszerzenia jeśli jest nina niż 2
# w przypadku oznaczania lepkości podać zastosowaną procedurę (A lub B)
Wypełnił ……………………..
(imie i nazwisko osoby wypełniającej formularz)
Data ……………..